|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | | |  | |  | |  | |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. №.1002-2021 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | |  | |  | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** | | **ОКПД2\КТРУ** |
| 1 | Трахеальный стент | (Стент нитиноловый полностью покрытый самораскрывающийся. Система доставки в комплекте со стентом с дистальным типом раскрытия. Вязаная конструкция стента создана из одной непрерывной нитиноловой проволоки. Внешний диаметр стента: 18 мм. Длина стента:40 мм. Покрытие из полиуретана для противодействия прорастанию стента. Раскрытие стента на системе доставки путем расплетения удерживающей нити. Четыре рентгеноконтрастные метки на системе доставки стента: в проекции дистального и проксимального краев стента, в проекции дистального и проксимального краев покрытия стента- для удобства позиционирования относительно стриктуры в процессе установки. Отсутствие укорачивания стента в процессе раскрытия. Диаметр системы доставки не более 8 мм. Катетер системы доставки должен иметь канал для проводника и мог бы использоваться с проводником стандартного диаметра 0,035’) | шт. | 1 | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 календарных дней.. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Предложения принимаются в срок до 23.07.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | |
| Белова Марина Георгиевна, тел. | | | | | | | | | | | | |