|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | | |  | |  | |  | |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 22.07. 2021 г. №.1004-2021 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | |  | |  | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** | | **ОКПД2\КТРУ** |
| 1 | Лейкопластырь Докапласт антимикробный (с мирамистином) трехлепестковый для фиксации катетеров 5 х 7 см | Лейкопластырь трехлепестковый с мирамистином - это антимикробный, стерильный лейкопластырь для длительной фиксации подключичных катетеров, внутривенных периферических катетеров, зондов, трубок и канюль. Лейкопластырь прямоугольной формы с закругленными краями с U-образным вырезом для порта катетера, с сорбирующей неприлипающей подушечкой из 100% вискозы, пропитанной мирамистином. Из-за перфорированного нетканого материала, и липкого слоя, который нанесен дискретно в виде волнистых полос, пластырь обладает высокой газопроницаемостью. Гипоаллергенный липкий слой хорошо приклеивается и легко отходит, не оставляя следов на коже. Конструкция пластыря позволяет надежно закрепить катетер, намотав средний лепесток по спирали вокруг него. Размер 5 х 7 см. Пластыри упакованы поштучно в герметичный пакет из ламинированной бумаги, который легко вскрывается. Лейкопластыри простерилизованны радиационным способом. | шт. | 100 | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Лейкопластырь Докапласт антимикробный (с мирамистином) трехлепестковый для фиксации катетеров 9 х 12 см | Лейкопластырь прямоугольной формы с закругленными краями трехлепестковый с дополнительной полоской (средний лепесток шириной 10 мм) для закрепления катетера. Состоит из фиксирующей части в виде перфорированного нетканого материала плотностью 50 г/м кв. с бесцветным липким слоем на основе синтетических связующих, нанесенным дискретно в виде волнистых полос, сорбирующей подушечки, пропитанной мирамистином, из нетканого иглопробивного материала из 100% вискозы, плотностью 120 г/м кв. с атравматичным слоем из полиэтиленовой сеточки и защитным слоем из антиадгезионной бумаги. Сорбционная способность впитывающей подушечки 7 г/г. Предназначен для длительной фиксации катетеров (в т.ч. подключичного), канюль, зондов, трубок. Размер 9х12 см. Каждый лейкопластырь упакован в герметичный пакет из ламинированной бумаги с эффектом легкого вскрытия. Лейкопластыри в индивидуальной упаковке скомплектованы в групповую упаковку по 50 шт. Простерилизованы радиационным способом. | Шт. | 100 | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Лейкопластырь на тканевой основе 3 х 500 см | Лейкопластырь на тканевой основе 3 х 500 см, гипоаллергенный. | Шт. | 15 | |  | |  | |  | |  |
| 4 | Лейкопластырь Силкофикс 2 х 500 см на шелковой основе | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный, на шелковой основе для улучшенной фиксации повязок и медицинских устройств, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, с зигзагообразным краем для легкого разрыва в поперечном направлении. | Шт. | 15 | |  | |  | |  | |  |
| 5 | Повязка для фиксации центральных венозных катетеров Централ Гард 10,1 х 8,4 см | Стерильная защитная фиксирующая повязка для фиксации и защиты катетера, введенного в подключичную вену. Устанавливаются на срок до 5 дней. Размеры 10,1х8,4см. Снабжена ограничивающей фиксирующей рамкой из вспененного полиэтилена, которая не только обеспечивает надежную фиксацию катетера, но и предотвращает попадание различных видов секрета и микроорганизмов под повязку. Имеет прозрачную центральную часть ("окно") из полупроницаемого прозрачного полиуретана для визуального контроля места введения закрепленного изделия и его положения. Три дополнительные фиксирующие полоски - полиэтилен на пенной основе. Проницаемость - 3112г/м²/24ч/37°С. Защитное покрытие - силиконизированный полиэстер. Не содержит латекс. Упаковка: крафт-бумага, покрытая лаком. Срок хранения 2 года. | Шт. | 10 | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 календарных дней.. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Предложения принимаются в срок до 23.07.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | |
| Белова Марина Георгиевна, тел. | | | | | | | | | | | | |