|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01.2024 г. №.102-2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Зонд для чрескожной дискэктомии, с иглой 17G х 160 мм, для поясничного отдела | Инструмент для перкутанной механической дискэктомии. Предназначен для резекции пульпозного ядра межпозвонкового диска при выполнении перкутанной дискэктомии поясничного, грудного и шейного отделов позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях. В комплект входит игла-интродьюсер (состоит из внешней канюли и внутреннего направляющего стилета) и зонд для дискэктомии с геликоидным стилетом. Игла-интродьюсер диаметром не менее 1,1 мм и не более 1,5 мм и длиной не менее 80 мм и не более 160 мм. Канюля должна иметь 2 окна: фронтальное и боковое. Фронтальное окно округлой формы диаметром не менее 1,1 мм и не более 1,5 мм. Боковое окно прямоугольной формы размером не более 1,1\*10 мм. Канюля должна иметь лазерную разметку для контроля глубины введения и ограничитель глубины. Канюля должна иметь luer lock соединение с маркером (указателем) скоса иглы и поперечным упором.  Внутренний направляющий стилет должен быть диаметром не менее 1 мм и длиной не менее 80 мм и не более 160 мм. Должен иметь кончик, скошенный под не менее, чем 45 градусов. Проксимальный конец должен иметь ограничитель с резьбой luer lock. Зонд для дискэктомии должен иметь рукоятку цилиндрической формы эргономического дизайна с интегрированным электромотором мощностью не менее 10000 оборотов в минуту, батареей, переключателем и световым индикатором. С одной стороны рукоятка должна иметь прозрачный павильон для сбора биологического материала объемом не менее 2 куб см и геликоидный стилет. Геликоидный стилет должен иметь кохлеарный кончик, дистальный геликоид размером 30 мм и срединный геликоид размером 3 мм. Павильон для сбора биологического материала должен иметь замок luer lock. | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 05.02.2024 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | |