## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
31.01.2024 г. №.108-2024
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Комплектующие изделия для аппаратов ультразвуковых диагностических¶Pro Focus 2202, B-K Medical¶ | 1 Наименование товара: Датчик для ультразвукового аппарата* 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Датчик конвексный, тип 8823 – 1 шт.: - диапазон частот от 2 до 6 МГц - контактная поверхность 31 х 12 мм - количество элементов 160 шт. - величина угла сканирования не менее 60 градусов - кнопка управления сканированием на корпусе датчика - обработка датчика полным погружением в дезинфицирующий раствор 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с даты приёмки; - наличие гарантийного талона производителя 4 Требования к безопасности товара: - датчик должен быть новым, не эксплуатировавшимся ранее, оригинальным от произво-дителя; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 120 календарных дней с момента заключения контракта * Приобретение датчика для имеющегося у Заказчика оборудования: аппарат ультразвуковой Pro Focus 2202, производства «Б-К Медикал АпС», Дания (закрытая система), производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О кон-трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации. Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях | шт. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 05.02.2024 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91