|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08.2 021 г. №.1045-21 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Микропробирка | Микропробирки. Полипропилен высокой прозрачности, тонкостенные, 0.2 мл, конические, крышка на петле с модификацированным замком для максимальной защиты от контаминации, бесцветные. Сертифицированы на отсутствие РНКаз, ДНКаз, ингибиторов ПЦР. Автоклавирование до +121 град.С. Центрифугирование до 17 000g. Уп./500 шт. Назначение: для транспортировки, архивирования и подготовки проб для ПЦР-исследований. | уп | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Наконечник к микродозатору 1-канальный, полимерный, однораз. к дозаторам пипеточным НП "Термо Электрон" (объем 0,5-250 мкл) "универсал" | Наконечник к микродозатору 1-канальный, полимерный, одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Электрон" (объем 0,5 - 250 мкл) "универсал" 1000 штук в упаковке | уп. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Наконечник к микродозатору 1-канальный, полимерный, однораз. к дозаторам пипеточным НП "Термо Электрон" (объем 100-1000 мкл) "универсал" | Наконечник к микродозатору 1-канальный, полимерный, одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Электрон" (объем 100 - 1000 мкл) "универсал" 1000 штук в упаковке | уп. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Наконечники без фильтра в штативе, стерильные | Объем 200 мкл Цвет наконечника желтый Длина наконечника не менее 50 мм Наличие фаски на наконечнике Стерильные Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С не менее 15 мин Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность Не менее 96 штук в штативе Наличие регистрационного удостоверения | уп | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Наконечники для пипеток | Наконечники для пипеток. Тип А, полипропилен, 20 мкл, желтые, с гидрофобным фильтром, стерильные. Сертифицированы RNase-, DNase-, ATP-free, non-pyrogenic. Автоклавирование при 121 град.С. Для автоматических дозаторов типа Эппендорф/ Джилсон. Уп./96 шт.в штативе. Герметичная упаковка. Назначение: для высокоточного дозирования микрообъемов реактивов и проб при ПЦР-исследованиях. | уп | 65 |  |  |  |  |  |
| 6 | Наконечники для пипеток | Наконечники для пипеток. Тип Е, полипропилен, 0.1-10 мкл, градуированные, бесцветные, с гидрофобным фильтром, стерильные. Сертифицированы RNase-, DNase-, ATP-free, non-pyrogenic. Автоклавирование при 121 град.С. Для автоматических дозаторов типа Джилсон Пипетман/ Эппендорф/ Финпипетт/ Биохит/ Сокорекс. Уп./96 шт.в штативе. Герметичная упаковка. Назначение: для высокоточного дозирования микрообъемов реактивов и проб при ПЦР-исследованиях. | уп | 65 |  |  |  |  |  |
| 7 | Наконечники с фильтром в штативе, стерильные | Объем 200 мкл. Бесцветные Длина наконечника не более 51 мм Наличие градуировки на уровне 10, 50 и 100 мкл Наличие фаски Наличие гидрофобного фильтра из полиэтилена Продукция должна быть стерильной Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С не менее 15 мин Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность В штативе не менее 96 шт Наличие регистрационного удостоверения | уп | 65 |  |  |  |  |  |
| 8 | Наконечники универсальные c фильтром, стерильные, 100 мкл, №96 | Наконечники универсальные c фильтром, стерильные, 100 мкл, 96 шт/штатив | уп. | 150 |  |  |  |  |  |
| 9 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром в штативе стерильные до 1000 мкл №100 | Объем 1000 мкл Бесцветные Длина наконечника не менее 78 мм Наличие фаски Наличие гидрофобного фильтра из полиэтилена Продукция должна быть стерильной Должны быть совместимы с дозаторами разных производителей В штативе не менее 100 шт Возможность автоклавирования при 121°С не менее 15 мин Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность Наличие регистрационного удостоверения | уп. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Пробирки стрипированные для ПЦР Corning Strip Tubes and Caps (0,2 мл ), 300 шт/уп | Стрипированные пробирки для ПЦР Corning Strip Tubes and Caps (0,2 мл ), 300 шт.в уп.Микропробирки. Полипропилен, тонкостенные, 0.2 мл, в стрипах по 8 шт., микс - 4 цвета. Сертифицированы на отсутствие РНКаз, ДНКаз, ингибиторов ПЦР. Автоклавирование при +121 град.С. Уп./120 стрипов. Назначение: для архивирования и подготовки образца для ПЦР-исследований. | уп. | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 | Пробирки тонкостенные для ПЦР объёмом 0,5 мл (плоская крышка) №1000 | Тонкостенные пробирки для ПЦР объёмом 0,5 мл (плоская крышка), AXYGEN (США), 1000 штук. | уп. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоцелевые полипропиленовые пробирки (типа "Эппендорф") с крышкой (бесцветные), объем 1,5 мл №500 | Пробирка микроцентрифужная, изготовлена из полипропилена, градуированная, с защёлкивающейся прокалываемой крышкой, обьем не более1,5 мл, не менее 500 штук в упаковке | уп. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-91 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 04.08.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Белова Марина Георгиевна, тел. | | | | | | | | | |