|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/07/2022 г. №.1101-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для прачечного оборудования |  Приводные ремни для профессионального прачечного оборудования производства Electrolux Laundry Systems2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Запасные части для стиральной машины WРВ41100ННаименование Кол-во, шт.Ремень приводной поликлиновый 20 PJ-2980 13 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 6 месяцев;- изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавши-мися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования5 Требования к размерам товара: В соответствии с техническими условиями производи-теля6 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 10 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 28.99.52.000- Части прочего оборудования специального назначения | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для прачечного оборудования |  Приводные ремни для профессионального прачечного оборудования производства Electrolux Laundry Systems2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Запасные части для стиральной машины WРВ41100ННаименование Кол-во, шт.Ремень приводной поликлиновый 12 PJ-2980 для сушильного барабана T56753 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 6 месяцев;- изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавши-мися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования5 Требования к размерам товара: В соответствии с техническими условиями производи-теля6 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 10 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 28.99.52.000- Части прочего оборудования специального назначения | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для прачечного оборудования |  Приводные ремни для профессионального прачечного оборудования производства Electrolux Laundry Systems2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Запасные части для стиральной машины WРВ41100ННаименование Кол-во, шт.Ремень приводной поликлиновый 8 PJ-660 для сушильного барабана T56753 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 6 месяцев;- изделия должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавши-мися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования5 Требования к размерам товара: В соответствии с техническими условиями производи-теля6 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 10 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 28.99.52.000- Части прочего оборудования специального назначения | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 22.07.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |