|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.05.2022 г. №.1137-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндопротез сетчатый для хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин | 1. Общие требования: 1.1. Регистрационное удостоверение Росздрава - Наличие 1.2. Декларация соответствия ГОСТ Р (если требуется) - Наличие 2. Функциональные требования к изделию: 2.1. Предназначена для лечения лечения стрессового недержания мочи у женщин - Да 2.2. Имплантация сетки должна производиться только через единственный разрез влагалища трансобтураторным доступом с возможностью установки "изнутри наружу" или "снаружи внутрь" - Да 3. Функциональные и конструкционные требования к компонентам изделия: Состав набора: 3.1. Сетчатый эндопротез с термически обработанными краями - 1 3.2. Изогнутая игла с пластиковой рукояткой - 2 3.3. Набор поставляется стерильным, готовым к применению, однократного использования всех компонентов, в двойной упаковке - Да 3.4. Инструкция по эксплуатации на русском языке - Наличие 4. Функциональные и конструкционные требования к сетчатому эндопротезу: 4.1. Материал "Не рассасывающийся материал – сетчатый полипропилен. Биосовместимый" 4.2. Общая длина сетки - 469 мм 4.3. Полезная длина сетки - 319 мм 4.4. Ширина - 13 мм 4.5. Толщина - 0,5 мм 4.6. Плотность - 62 г/м2 4.7. Размер пор сетки 500-1000 мкм 5. Функциональные и конструкционные требования к иглам-проводникам: 5.1. Конструкция иглы с проушиной обеспечивает однозначное присоединение к слингу - Да 5.2. Диаметр иглы/площадь сечения - 3 мм 5.3. Угол изгиба иглы - 175º 5.4. Размер рукоятки - 135 х 27,2 х 25 мм | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2024, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 29.07.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 | | | | | | | | | |