|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08. 2 023 г. №.1216-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Аккумуляторная батарея 1218 12В | Delta DT 1218 Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-04 |  | шт. | 140 |  |  |  |  |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ, U-пит. по ДПЛС 8...11 В, I-потр. ≤0.6 мА, IP40, t-раб. -30...+55 °С, габ.размеры 95х91х34 мм. Ключ возврата в комплекте | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | С2000-КДЛ-С Блок расширения |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Шкаф пожарный | ШПС-12 исп.10 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтажный комплект |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | С2000-КПБ |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | С2000-СП2 |  | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | Рокот-3 | Рокот-3 Прибор управления системой речевого оповещения со встроенной АС | шт. | 11 |  |  |  |  |  |
| 13 | Маяк-12-ЗМ | Маяк-12-ЗМ Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт. | 48 |  |  |  |  |  |
| 14 | ЛЮКС-12 "Выход" |  | шт. | 33 |  |  |  |  |  |
| 15 | ЛЮКС-12 "Автоматика отключена" |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | ЛЮКС-12 "Порошок не входи" |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | ЛЮКС-12 "Порошок уходи" |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | С2000-СМК |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 20 | УДП 513-3АМ исп.01 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") |  | шт. | 42 |  |  |  |  |  |
| 22 | Настенное крепление | Настенное крепление к Тунгусам 2.7,3,4,6,9 | шт. | 16 |  |  |  |  |  |
| 23 | МПН |  | шт. | 130 |  |  |  |  |  |
| 24 | Коробка огнестойкая для к/к | Коробка огнестойкая для к/к 40-0460-FR10.0-8 Е15-Е120 85х85х45 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | Спецкабель |  | м | 4 400 |  |  |  |  |  |
| 26 | Спецкабель |  | м | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 27 | КунРс Внг(А)-FRLS 3х1,5 |  | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | Короб |  | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 29 | Короб |  | м | 200 |  |  |  |  |  |
| 30 | Короб |  | м | 700 |  |  |  |  |  |
| 31 | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт) |  | уп | 35 |  |  |  |  |  |
| 32 | Саморез 4,2х38 с прессшайбой, острый, цинк (500 шт) |  | уп | 7 |  |  |  |  |  |
| 33 | Лента основание, для крепления кабеля, с защитным слоем 0,5х15мм (25м) |  | уп | 8 |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтажные работы |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.08.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | |