## Лист1
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
09.09.2024 г. №.1252-2024
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Минимальные значения показателя | Максимальные значения показателя | Значение характеристики | Единица измерения | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Насадка рукоятки ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей, одноразового использования | Описание |  |  | Стерильный съемный наконечник, предназначенный для прикрепления к рукоятке ультразвуковой хирургической системы для непосредственного контакта с пациентом в процессе колебания (вибрации) на высокой частоте с целью фрагментирования клеток мягких тканей для разрезания и/или коагуляции ткани во время хирургической операции. Выпускаются изделия различных форм (например, лезвия, цилиндры, щипцы) и размеров, как правило, изготавливаются из металла; изделие не предназначено для того, чтобы его непосредственно держали (т.е., не включает держатель). Это изделие используется в целом ряде хирургических дисциплин (например, в нейрохирургии, общей хирургии, хирургической онкологии, гинекологии и урологии). Это изделие для одноразового использования | шт
|  | рукоять пистолетного типа |  |  | наличие
|  | обеспечивает одновременное рассечение и коагуляцию тканей и сосудов |  |  | наличие
|  | Диаметр сосудов, мм |  |  | до 5 (включительно)
|  | при отсутствии активации используются в качестве граспера, зажима |  |  | наличие
|  | Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении, кГц | 55 | 60
|  | Активация |  |  | с помощью кнопок минимального и максимального уровней мощности, расположенных на передней поверхности корпуса и с помощью ножного привода
|  | встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведения бранш |  |  | наличие
|  | система обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки посредством генератора |  |  | наличие
|  | звуковой сигнал, оповещающий о начале повышения температуры активного лезвия |  |  | наличие
|  | Расстояние от конца активной бранши до кольца ротации, см | 35 | 37
|  | Диаметр ствола, мм | 5 | 5.5
|  | Вращение ствола, ° | 359 | 360
|  | Ротация ствола происходит посредством ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки |  |  | наличие
|  | Индикатор длины на обеих боковых сторонах пассивной бранши, мм |  |  | 5
|  | Резьбовой разъем для соединения с лапаросонической рукояткой |  |  | наличие
|  | Резиновые прокладки на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующие скольжению |  |  | наличие
|  | Рабочая часть |  |  | состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей
|  | Материал активной бранши |  |  | титан с антипригарным покрытием
|  | Форма активной бранши |  |  | изогнутая, имеет в сечении шестигранную форму
|  | Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены для коагуляции тканей |  |  | наличие
|  | Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной браншипредназначены для рассечения тканей |  |  | наличие
|  | Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями |  |  | наличие
|  | Инструмент укомплектован несьемным замком рабочей части интегрированным в ствол инструмента |  |  | наличие
|  | Допускается применение у пациентов с кардиостимуляторами |  |  | наличие
|  | Стерильность |  |  | наличие
|  | Использование у одного пациента |  |  | наличие
|  | не подлежит повторной стерилизации |  |  | наличие
|  | Принцип совместимости |  |  | с рукоятью лапаросонической EG TR100
|  | Предназначена для генератора электрохирургического, ультразвукового, EG GN15, имеющегося в наличие у Заказчика |  |  | соответствие
Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку в 2025-2026 гг.
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 16.09.2024 15:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Белова Марина Георгиевна, тел.