## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
24.08.2023 г. №.1309-23
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Запасные части для диагностического медицинского оборудования | Комплектующие изделия для диагностического медицинского оборудования 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Провод-электрод диагностический многоконтактный ПЭДМ-6 согласно ТУ 33.1-00217107-016:2007 – 10 шт.: - Для проведения внутрисердечных исследований - Рабочая длина, 1200 мм - Наружный диаметр, 2,3 мм - Количество электрических контактов, 6 шт - Расстояние между контактами, 10 мм - Диаметр штекера, 2,0 мм - Электрическое сопротивление каждой токопроводящей жилы постоянному току, 250 Ом - Материал контактных электродов Сo Cr Ni сплав - Для использования с комплексом аппаратно-программным для картирования сердца "Элкарт 2", имеющимся у Заказчика 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 10
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 29.08.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91