## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
24.08. 2023 г. №.1313-23
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Оборудование эндоскопическое | Наименование оборудования в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00001070: Шкаф для сушки и хранения эндоскопов Требование к товару Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта). Оборудование не ранее 2023 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта). № Наименование товара Количество, шт. 1 Шкаф для сушки и хранения эндоскопов 1 № п/п Наименование характеристик (показателей) Значение характеристик (показателей) 1. Исполнение: нержавеющая сталь с полимерно-порошковым покрытием Наличие 2. Прозрачная дверь из закаленного стекла Наличие 3. Количество одновременно размещенных эндоскопов, шт. Не менее 7 4. Способ размещения эндоскопов вертикально Наличие 5. Совместимость со всеми типами гибких эндоскопов Наличие 6. Встроенный воздушный компрессор, не содержащий масла, позволяющий использовать шкаф автономно без подключения к воздушной магистрали Наличие 7. Сушка теплым воздухом всех каналов эндоскопов Наличие 8. Сушка теплым воздухом эндоскопов снаружи Наличие 9. Температура сушки, ºС Не менее 40 10. Функция оповещения о неисправности датчика температуры на ЖК дисплее Наличие 11. Максимальное время хранения эндоскопа без повторной дезинфекции, час Не менее 70 12. Постоянный мониторинг температуры внутри рабочей камеры шкафа Наличие 13. Раздельная подача воздуха через коннекторы во все внутренние каналы эндоскопа во время сушки и хранения Наличие 14. Повышенное давление внутри системы для предотвращения попадания загрязненного воздуха внутрь при открывании дверей Наличие 15. Воздушный НЕРА-фильтр предварительной очистки, класс Не ниже Н14 16. Антибактериальный фильтр подачи воздуха в каналы эндоскопа Наличие 17. Встроенный цветной сенсорный экран, дюйм Не менее 4,3 18. Одновременное отображение на дисплее стадии процесса сушки и хранения эндоскопов Наличие 19. Блокировка панели управления, предотвращающая несанкционированный доступ к параметрам процессов сушки и хранения Наличие 20. Замок двери Наличие 21. Функция оповещения открытой двери Наличие 22. Встроенный принтер Наличие 23. Отчет о процессе хранения Наличие 24. Автоматическое включение и выключение внутреннего освещения камеры Наличие 25. Система обеззараживания воздуха с помощью УФ-лампы Наличие 26. Функция информирования о необходимости замены УФ-лампы Наличие 27. Отображение времени наработки УФ-лампы на ЖК-дисплее Наличие 28. Индивидуальное включение и выключение сушки для каждого эндоскопа Наличие 29. Съемная корзина внутри рабочей камеры для хранения мелких частей эндоскопов и аксессуаров Наличие 30. Крепление к стене во избежание опрокидывания устройства Наличие 31. Направляющая (типа «змейка») для размещения эндоскопов без касания стенок и днища камеры Наличие 32. Держатели для эндоскопов и направляющие (типа «змейка») имеют защитное полимерное покрытие, предохраняющее эндоскопы от возможных повреждений Наличие 33. Переходники (коннекторы) для подключения и обработки гибких эндоскопов Наличие 34. Встроенные колеса Наличие 35. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм Не более 1450 х 550 х 2150 36. Масса, кг Не более 140 37. Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц (значение параметра не требует конкретизации) Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12 Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 90 | шт. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 29.08.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91