|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.09. 2 024 г. №.1314-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования | Запасные части для наркозно-дыхательных аппаратов производства Maquet Critical Care AB№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. КоличествоНаименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики1 26.51.82.190 Набор для замены газоанализатора AION ADS на газоанализатор AION Platinum (Upgrade kit AION Platinum) Характеристики Артикул 6886574 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Назначение измерение концентрации газовых смесей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип парамагнитный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИнтерфейс хоста rs232 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРасход газа мл/мин от 70 до 200 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКомплектация модуль газоанализатора, монтажная пластина, кабель соединительный плоский, бактериальный фильтр, трубка пластиковая бесцветная Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с имеющимся оборудованием Заказчика с аппаратом наркозно-дыхательным Flow-i, Maquet Critical Care AB Значение характеристики не может изменяться участником закупки1 26.51.82.190 Печатная плата Circuit board PC1775 Характеристики Артикул 6696960 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Назначение Подключени модулей расширения функций аппарата (Модуль капнографа, батарейный модуль, модуль NAVA) Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНапряжения питания постоянного тока В 5 и 12 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПотребляемая мощность Вт ≤ 5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал изготовления Пластик, Латунь, Медь, Сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с имеющимся оборудованием Заказчика с аппаратом искусственной вентиляции лёгких Servo-i, Maquet Critical Care AB Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного представителя транспортной компании (660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки не более 10 рабочих дней с момента заключения контрактаТребования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 6 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования | Запасные части для наркозно-дыхательных аппаратов производства Maquet Critical Care AB№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. КоличествоНаименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики1 26.51.82.190 Набор для замены газоанализатора AION ADS на газоанализатор AION Platinum (Upgrade kit AION Platinum) Характеристики Артикул 6886574 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Назначение измерение концентрации газовых смесей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип парамагнитный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИнтерфейс хоста rs232 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРасход газа мл/мин от 70 до 200 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКомплектация модуль газоанализатора, монтажная пластина, кабель соединительный плоский, бактериальный фильтр, трубка пластиковая бесцветная Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с имеющимся оборудованием Заказчика с аппаратом наркозно-дыхательным Flow-i, Maquet Critical Care AB Значение характеристики не может изменяться участником закупки1 26.51.82.190 Печатная плата Circuit board PC1775 Характеристики Артикул 6696960 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Назначение Подключени модулей расширения функций аппарата (Модуль капнографа, батарейный модуль, модуль NAVA) Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНапряжения питания постоянного тока В 5 и 12 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПотребляемая мощность Вт ≤ 5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал изготовления Пластик, Латунь, Медь, Сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с имеющимся оборудованием Заказчика с аппаратом искусственной вентиляции лёгких Servo-i, Maquet Critical Care AB Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного представителя транспортной компании (660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки не более 10 рабочих дней с момента заключения контрактаТребования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 6 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 24.09.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |