## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
25.08.2023 г. №.1324-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 FLEX 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Годовой сервисный набор для ABL800 – 2 шт.: - артикул 905-671; - набор предназначен для годового технического обслуживания анализатора газов крови Radiometer ABL800; - состав набора: Прокладка входного отверстия 1 шт., Фильтр вентилятора 1 шт., Трубка насоса (слив) 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) 3 шт., Трубка для жидкостной секции 1 шт., Входная трубка 1 шт., Трубка нагревателя 1 шт., Силиконовая трубка 0,85/2,6mm 2 шт., Резиновая трубка (растворы) 2 шт., Трубка нагревателя растворов, измерительной камеры 3 шт., Трубка соединительная (измерительной камеры) 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами 1шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом 1 шт., Уплотнительное кольцо 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок 7 шт., Резиновая заглушка 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля 1 шт., Y-элемент для трубок насоса 1 шт., Мембрана воздушного клапана 1 шт., Мембрана жидкостного клапана 1 шт.; - материал: пластик, вулканизированная резина, тефлон. 2.2 Раствор ctHb калибровочный (4 шт./упак.) – 1 шт.: - артикул 944-021; - жидкость для калибровки электродов для анализатора газов крови Radiometer ABL800 2.3 Управляющий модуль (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-321; - модуль, содержащий программное обеспечение анализатора, отвечающий за выполне-ние всех основных операций анализатора, предоставляющий пользователю возмож-ность управления и контроля работы анализатора и осуществляющий подсчет парамет-ров по результатам анализа проб на анализаторе газов крови ABL800 FLEX; - материал – металл, пластик, текстолит 2.4 Экран сенсорный DISPLAY UNIT, COMPL. (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-320; - сенсорный экран (дисплей) для анализатора газов крови Radiometer ABL800; - устанавливается на штативе, имеет регулируемый угол наклона, подключается к ана-лизатору внешним кабелем; - размер – 40*30 см 2.5 Блок питания (адаптер) – 1 шт.: - блок питания маршрутизатора для анализатора Abbott Architect, необходим для под-ключения к сети AbbottLink; - выходное напряжение 12 В; - выходной ток 1,5 А; - мощность 18 Вт; - разъем 5,5x2,1 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 3 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 2
2 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 FLEX 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Годовой сервисный набор для ABL800 – 2 шт.: - артикул 905-671; - набор предназначен для годового технического обслуживания анализатора газов крови Radiometer ABL800; - состав набора: Прокладка входного отверстия 1 шт., Фильтр вентилятора 1 шт., Трубка насоса (слив) 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) 3 шт., Трубка для жидкостной секции 1 шт., Входная трубка 1 шт., Трубка нагревателя 1 шт., Силиконовая трубка 0,85/2,6mm 2 шт., Резиновая трубка (растворы) 2 шт., Трубка нагревателя растворов, измерительной камеры 3 шт., Трубка соединительная (измерительной камеры) 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами 1шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом 1 шт., Уплотнительное кольцо 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок 7 шт., Резиновая заглушка 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля 1 шт., Y-элемент для трубок насоса 1 шт., Мембрана воздушного клапана 1 шт., Мембрана жидкостного клапана 1 шт.; - материал: пластик, вулканизированная резина, тефлон. 2.2 Раствор ctHb калибровочный (4 шт./упак.) – 1 шт.: - артикул 944-021; - жидкость для калибровки электродов для анализатора газов крови Radiometer ABL800 2.3 Управляющий модуль (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-321; - модуль, содержащий программное обеспечение анализатора, отвечающий за выполне-ние всех основных операций анализатора, предоставляющий пользователю возмож-ность управления и контроля работы анализатора и осуществляющий подсчет парамет-ров по результатам анализа проб на анализаторе газов крови ABL800 FLEX; - материал – металл, пластик, текстолит 2.4 Экран сенсорный DISPLAY UNIT, COMPL. (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-320; - сенсорный экран (дисплей) для анализатора газов крови Radiometer ABL800; - устанавливается на штативе, имеет регулируемый угол наклона, подключается к ана-лизатору внешним кабелем; - размер – 40*30 см 2.5 Блок питания (адаптер) – 1 шт.: - блок питания маршрутизатора для анализатора Abbott Architect, необходим для под-ключения к сети AbbottLink; - выходное напряжение 12 В; - выходной ток 1,5 А; - мощность 18 Вт; - разъем 5,5x2,1 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 3 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 1
3 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 FLEX 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Годовой сервисный набор для ABL800 – 2 шт.: - артикул 905-671; - набор предназначен для годового технического обслуживания анализатора газов крови Radiometer ABL800; - состав набора: Прокладка входного отверстия 1 шт., Фильтр вентилятора 1 шт., Трубка насоса (слив) 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) 3 шт., Трубка для жидкостной секции 1 шт., Входная трубка 1 шт., Трубка нагревателя 1 шт., Силиконовая трубка 0,85/2,6mm 2 шт., Резиновая трубка (растворы) 2 шт., Трубка нагревателя растворов, измерительной камеры 3 шт., Трубка соединительная (измерительной камеры) 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами 1шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом 1 шт., Уплотнительное кольцо 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок 7 шт., Резиновая заглушка 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля 1 шт., Y-элемент для трубок насоса 1 шт., Мембрана воздушного клапана 1 шт., Мембрана жидкостного клапана 1 шт.; - материал: пластик, вулканизированная резина, тефлон. 2.2 Раствор ctHb калибровочный (4 шт./упак.) – 1 шт.: - артикул 944-021; - жидкость для калибровки электродов для анализатора газов крови Radiometer ABL800 2.3 Управляющий модуль (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-321; - модуль, содержащий программное обеспечение анализатора, отвечающий за выполне-ние всех основных операций анализатора, предоставляющий пользователю возмож-ность управления и контроля работы анализатора и осуществляющий подсчет парамет-ров по результатам анализа проб на анализаторе газов крови ABL800 FLEX; - материал – металл, пластик, текстолит 2.4 Экран сенсорный DISPLAY UNIT, COMPL. (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-320; - сенсорный экран (дисплей) для анализатора газов крови Radiometer ABL800; - устанавливается на штативе, имеет регулируемый угол наклона, подключается к ана-лизатору внешним кабелем; - размер – 40*30 см 2.5 Блок питания (адаптер) – 1 шт.: - блок питания маршрутизатора для анализатора Abbott Architect, необходим для под-ключения к сети AbbottLink; - выходное напряжение 12 В; - выходной ток 1,5 А; - мощность 18 Вт; - разъем 5,5x2,1 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 3 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 1
4 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 FLEX 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Годовой сервисный набор для ABL800 – 2 шт.: - артикул 905-671; - набор предназначен для годового технического обслуживания анализатора газов крови Radiometer ABL800; - состав набора: Прокладка входного отверстия 1 шт., Фильтр вентилятора 1 шт., Трубка насоса (слив) 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) 3 шт., Трубка для жидкостной секции 1 шт., Входная трубка 1 шт., Трубка нагревателя 1 шт., Силиконовая трубка 0,85/2,6mm 2 шт., Резиновая трубка (растворы) 2 шт., Трубка нагревателя растворов, измерительной камеры 3 шт., Трубка соединительная (измерительной камеры) 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами 1шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом 1 шт., Уплотнительное кольцо 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок 7 шт., Резиновая заглушка 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля 1 шт., Y-элемент для трубок насоса 1 шт., Мембрана воздушного клапана 1 шт., Мембрана жидкостного клапана 1 шт.; - материал: пластик, вулканизированная резина, тефлон. 2.2 Раствор ctHb калибровочный (4 шт./упак.) – 1 шт.: - артикул 944-021; - жидкость для калибровки электродов для анализатора газов крови Radiometer ABL800 2.3 Управляющий модуль (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-321; - модуль, содержащий программное обеспечение анализатора, отвечающий за выполне-ние всех основных операций анализатора, предоставляющий пользователю возмож-ность управления и контроля работы анализатора и осуществляющий подсчет парамет-ров по результатам анализа проб на анализаторе газов крови ABL800 FLEX; - материал – металл, пластик, текстолит 2.4 Экран сенсорный DISPLAY UNIT, COMPL. (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-320; - сенсорный экран (дисплей) для анализатора газов крови Radiometer ABL800; - устанавливается на штативе, имеет регулируемый угол наклона, подключается к ана-лизатору внешним кабелем; - размер – 40*30 см 2.5 Блок питания (адаптер) – 1 шт.: - блок питания маршрутизатора для анализатора Abbott Architect, необходим для под-ключения к сети AbbottLink; - выходное напряжение 12 В; - выходной ток 1,5 А; - мощность 18 Вт; - разъем 5,5x2,1 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 3 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 1
5 | Запасные части для анализатора газов крови ABL800, Radiometer, Дания | Запасные части для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Radiometer АВL800 FLEX 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Годовой сервисный набор для ABL800 – 2 шт.: - артикул 905-671; - набор предназначен для годового технического обслуживания анализатора газов крови Radiometer ABL800; - состав набора: Прокладка входного отверстия 1 шт., Фильтр вентилятора 1 шт., Трубка насоса (слив) 2 шт., Трубка насоса (электродный модуль) 3 шт., Трубка для жидкостной секции 1 шт., Входная трубка 1 шт., Трубка нагревателя 1 шт., Силиконовая трубка 0,85/2,6mm 2 шт., Резиновая трубка (растворы) 2 шт., Трубка нагревателя растворов, измерительной камеры 3 шт., Трубка соединительная (измерительной камеры) 2 шт., Трубка для входного модуля, модуля pH/Bg 1 шт., Трубка нагревателя с зажимами 1шт., Трубка клапана OXI модуля с защитным кольцом 1 шт., Уплотнительное кольцо 5 шт., О-кольцо для распознавания бутылок 7 шт., Резиновая заглушка 1 шт., Органайзер трубок для правого жидкостного модуля 1 шт., Y-элемент для трубок насоса 1 шт., Мембрана воздушного клапана 1 шт., Мембрана жидкостного клапана 1 шт.; - материал: пластик, вулканизированная резина, тефлон. 2.2 Раствор ctHb калибровочный (4 шт./упак.) – 1 шт.: - артикул 944-021; - жидкость для калибровки электродов для анализатора газов крови Radiometer ABL800 2.3 Управляющий модуль (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-321; - модуль, содержащий программное обеспечение анализатора, отвечающий за выполне-ние всех основных операций анализатора, предоставляющий пользователю возмож-ность управления и контроля работы анализатора и осуществляющий подсчет парамет-ров по результатам анализа проб на анализаторе газов крови ABL800 FLEX; - материал – металл, пластик, текстолит 2.4 Экран сенсорный DISPLAY UNIT, COMPL. (DMS910) – 1 шт.: - артикул 910-320; - сенсорный экран (дисплей) для анализатора газов крови Radiometer ABL800; - устанавливается на штативе, имеет регулируемый угол наклона, подключается к ана-лизатору внешним кабелем; - размер – 40*30 см 2.5 Блок питания (адаптер) – 1 шт.: - блок питания маршрутизатора для анализатора Abbott Architect, необходим для под-ключения к сети AbbottLink; - выходное напряжение 12 В; - выходной ток 1,5 А; - мощность 18 Вт; - разъем 5,5x2,1 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 3 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 5 рабочих дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 30.08.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91