|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2023 г. №1358-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Вкладыш вертлужный Apollo | Вкладыш внутрисуставной полиэтиленовый. Полусферическая форма. Материал изготовления поперечносвязанный сверхмолекулярный полиэтилен. По наружной поверхности вкладыша механизм фиксации в чашке. По экватору вкладыша расположены антиротационные выступы (6 выступов). Не требует наличия централизатора на полюсе. Версия с антилюксационной губой 10º, под головку 28 мм – 32 мм для чашки с внешним диаметром 44 - 62 мм. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Головка бедренная металлическая | Изготовлена из кованного сплава CoCrMo, диаметром 28, 32 и 36 мм, имеется 5 типоразмеров по длине для изменения офсета, конус шейки - 12/14. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Головка | Материал: нержавеющая сталь (сплав CoCrMo). Центрирующая шейка: заходная часть 12 мм, основание 14 мм, диаметром 32 мм с глубиной посадки +1 +5 +9 +13 мм. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Вертлужный компонент Apollo | Компоненты для эндопротезирования тазобедренного сустава: Вертлужный компонент Apollo, Ti-титановое покрытие Ø 44 - 62 мм. Материал изготовления сплав Ti6Al4V, имеет 3 отверстия для дополнительной фиксации спонгиозными винтами диаметром 6,5 мм. Позволяет установку 2 типов вкладышей – полиэтиленового и керамического. Наружная поверхность пористая, покрыта титановыми ассиметричными частицами. Пористость покрытия составляет 60%. Внутренняя поверхность полированная. Однорадиусная, имеет полусферическую форму. На полюсе чашки резьбовое отверстие для установки импактора. По экватору чашки расположены антиротационные углубления ( 12) для полиэтиленового вкладыша. На внутренней стороне чашки в средней трети механизм для фиксации полиэтиленовых вкладышей. По внутренней стороне около экватора чашки конусовидное сужение с продольными микробороздами для фиксации керамических вкладышей. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ножка Мюллера оригинальная | Бедренный компонент изготовлен из кованного стального сплава, имеет плоский двойной клиновидный профиль с продольным выраженным желобом для дополнительной фиксации цементной мантии. Форма обеспечивает установку и фиксацию по принципу самоцентрирования и самозаклинивания с правильным позиционированием ножки без отклонения по варусу, вальгусу. Тип конуса шейки - 12/14. Шеечный угол – 135°. Количество типоразмеров - 5 в стандартной и 5 в латерализованной версиях. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ножка эндопротеза | Прямая ножка Мюллера в виде двойного клина, усечённого в проксимальной части с латеральной стороны. Длина от 95 до 145 мм.Материал изготовления: титановый сплав Ti6Al4V. В проксимальной части медиолатеральное расстояние от 23,35 до 32,35 мм, имеются поперечные борозды по всему периметру, в центральной и дистальной части - продольные борозды. Имеет прямоугольное сечение с закругленными гранями. Покрытие по всей рабочей поверхности ножки. Материал покрытия: титановый плазма-спрей. Фиксация: первичная - пресс-фит, вторичная - остеоинтеграция. С углом наклона шейки 135º. Полированная, центрирующая шейка - заходная часть 12 мм, основание 14 мм. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Костный цемент Synicem | Костный цемент должен быть двухкомпонентным полимерным материалом с высокой степенью адгезии по отношению к костной ткани, состоящим из мелкодисперсного порошка и жидкого растворителя, полимеризующимся после смешивания при комнатной температуре. Полимер должен быть предпочтительно средней степени вязкости. Расфасовка 40 г. Должен поставляться в стерильном виде и иметь индивидуальную упаковку. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Чашка Мюллер низкопрофильная | Чашка цементная для вертлужной впадины при первичном или ревизионном протезировании. Общие требования: • Цементная чашка показана для цементного протезирования вертлужной впадины. • Геометрия чашки позволяет использовать ее как самостоятельно, так и в паре с укрепляющим компонентом вертлужной впадины. Чашка производится в низкопрофильной и полнопрофильной версиях. Полнопрофильные и низкопрофильные чашки совместимы с модульными головками диаметром 28 и 32 мм. Чашка имеет циркулярные цементные "карманы". Чашка несет на себе рентгенконтрастный маркер в виде проволочного кольца, расположенного по периферии чашки. Количество типоразмеров 12 для низкопрофильных и 8 для полнопрофильных. Чашка изготавливается из полиэтилена с ультравысоким молекулярным весом методом вытачивания с воздушным охлаждением, в соответствии с международным стандартом ISO 5834-1 + 2. Четыре последних размера не имеют «юбки». | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.09.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |