|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  | |  | |  | | |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| 26.08. 2022 г. №.1359-2022 | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | |  | |  | |  | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | | **ОКПД2\КТРУ** | | **Код вида МИ** | |
| 1 | Стент внутрисосудистый Express Vascular LD 8 х 37 мм, длина 135 см | Материал стента - 316 L-сталь. Дизайн стента - "открытая" ячейка. Профиль стента на системе доставки - 0,081" (для стента диаметром 7 мм). Доступные диаметры стентов - 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм. Наличие длинн стентов - 17 мм, 27 мм (для диаметров 5-8 мм), 25 мм (для диаметров 9-10 мм), 37 мм, 57 мм. Номинальное давление - 8 атм для стентов диаметром 5-9 мм, 10 атм для стентов диаметром 10 мм. Предельное давление - 12 атм. Наличие различных длинн системы доставки - 75 см, 135 см. Два рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником 0,035". Требумый размер - длина доставки 135 см: 8 мм - 37 мм. | штука | 1 |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 календарных дней. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Предложения принимаются в срок до 29.08.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 | | | | | | | | | | | |