|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.08.2021 г. №.1369-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/1,2Ah:- номинальное напряжение 12V,- электрическая ёмкость не менее 1,2 Ah,- габариты (51x97x44) ± 5 мм,- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/2,9Ah:- номинальное напряжение 12V,- электрическая ёмкость не менее 2,9 Ah,- габариты (79x56x105) ± 5 мм,- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 108 |  |  |  |  |  |
| 3 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/3,3Ah:- номинальное напряжение 12 V,- электрическая ёмкость не менее 3,3 Ah,- габариты (134х60х67) ± 5 мм,- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/4,5Ah:- номинальное напряжение 12 V,- электрическая ёмкость не менее 4,5 Ah,- габариты (90х101х70) ± 5 мм,- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/7,2Ah:- номинальное напряжение 12 V,- электрическая ёмкость не менее 7,2 Ah,- габариты (94x151x65 мм) ± 5 мм,- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 6 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/9,0 Ah:- номинальное напряжение 12 V,- электрическая ёмкость не менее 9,0 Ah,- габариты (101x151x65 мм) ± 5 мм,- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/12Ah:- номинальное напряжение 12 V,- электрическая ёмкость не менее 12 Ah,- габариты (94х151х98) ± 5 мм,- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/9,0 Ah:- номинальное напряжение 12 V,- электрическая ёмкость не менее 9,0 Ah,- габариты (101x151x65 мм) ± 5 мм,- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 12V/26Ah:- номинальное напряжение 12 V,- электрическая ёмкость не менее 26 Ah,- габариты (165х125х175) ± 5 мм- выводы под винт М5Код ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 6V/1,2Ah:- номинальное напряжение 6 V,- электрическая ёмкость не менее 1,2 Ah,- габариты (97х24х52) ± 5 мм- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 18 |  |  |  |  |  |
| 11 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные 6V/4,0Аh:- номинальное напряжение 6 V,- электрическая ёмкость не менее 4,0 Ah,- габариты (70x48x100) ± 5 мм- плоские ножевые клеммы, ширина номинальная 4,75 ммКод ОКПД 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Аккумулятор Li-Ion, типоразмер 18650:- номинальное напряжение 3,7 В,- электрическая ёмкость не менее 2600 мА/часКод ОКПД 27.20.23.130 - Батареи аккумуляторные литий-ионные | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Элементы питания (батарейки) 9 В, тип 6LR61 («Крона»), щелочные – 30 шт.:- номинальное напряжение 9 В,- номинальная электрическая ёмкость не менее 550 mAh,- номинальный размер 48,5×26,5×17,5 ммКод ОКПД 27.20.11.000 - Элементы первичные и батареи первичных элементов | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Элементы питания гальванические для медицинского оборудования | Батарейки литиевые 3 V, тип CR2032 – 50 шт.:- номинальное напряжение 3 В.Код ОКПД 27.20.11.000 - Элементы первичные и батареи первичных элементов | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 03.09.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |