## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
07.09.2023г. №. 1391-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Оборудование хирургическое | Нефроскоп жесткий 1 КТРУ 32.50.13.190-00007702. Нефроскоп жесткий № Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения параметров Единицы измерения 1 Нефроскоп 1 Шт. 1.1 Расположение окуляра параллельно рабочей части Наличие 1.2 Наружный размер не более 21 Шр. 1.3 Угол поля зрения номинальный 12 градусов 1.4 Диаметр рабочего канала не менее 3,5 мм 1.5 Рабочая длина не менее 224 мм 1.6 Стерилизация автоклавированием, паровая стерилиза-ция при температуре 134 ºС Наличие 1.7 Совместимость с имеющимся у заказчика оборудовани-ем: Эндоскопическая трубка (операционный стержень 20,8СН), каталожный номер: 8964.021. Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden Наличие Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 30 дней ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, про-чие, не включенные в другие группировки | шт. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru kpegorov1@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 12.09.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 202-68-91