|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.09.2023 г. №.1393-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Стент для псевдокист поджелудочной железы | Стент на системе доставки для одношагового наложения гастроэнтерологических соустил под эндосонографическим контролем – Наличие. Стент состоит из системы доставки с дистальнымкеорамическим кончиком, покрытым режущей электропроводящей нитью – Наличие. Система доставки должна иметь внутренний и внешний катетеры – Наличие. Внешний катетер должен иметь гидрофильное покрытие – Наличие. Дистальный конец катетер должен иметь эндоскопический маркер – Наличие. Рукоятка системы доставки должна обладать механизмом фиксации к рукоятке ультразвукового эндоскопа – Наличие. Рукоятка должна иметь механизм для обеспечения контралируемого четырехэтапного механизма раскрытия стента – Наличие. Рукоятка должна иметь два фиксатора, которые обеспечивают приостановку процесса раскрытия с возможностью повторной активации раскрытия стента – Наличие. Рукоятка должна обладать стандартным конвектором – Наличие. Система доставки должна быть снабжена каналом – Наличие. Стент должен быть изготовлен из материала с памятью формы, иметь два расширенных фланца, быть покрытым полимерным покрытием по всей длине – Наличие. Стент должен быть предзагружен в систему доставку – Наличие. Диаметр просвета стента, не менее 15 мм. Диаметр внешнего фланца, не более 24 мм. Длина муфты, не более 10 мм. Диаметр катетера системы доставки, не более 10,8 Fr (3,6 мм). Рабочая длина катетера системы доставки, не менее 1380 мм. Совместимость с проводником диаметром, не более 0,035 дм (0,89 мм). Минимальный рабочий канал эндоскопа, не менее 3,7 мм. | шт. | 4 |  | Бостон Сайентифик, США,Ирландия, Мексика, Япония |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 11.09.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел |