|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.09.2021г. №.1397-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования |  Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции лёгких Oxylog 3000 plus, Drager, Германия2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Клапан дыхательный (выдоха), артикул 2М868003 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 6 месяцев;- запасные части должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара: упаковка производителя7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования |  Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции лёгких Oxylog 3000 plus, Drager, Германия2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Клапан многоразовый PEEP, артикул 84074753 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 6 месяцев;- запасные части должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара: упаковка производителя7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования |  Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции лёгких Oxylog 3000 plus, Drager, Германия2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Дифференциальный датчик давления потока, артикул 84120343 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 6 месяцев;- запасные части должны быть оригинальными от производителя, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации4 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам производителя оборудования5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара: упаковка производителя7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 09.09.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |