|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/09/2022 г. №1493-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Катетер для ремоделирования аортального стент-графта | Конструкция - Баллон на доставляющем катетере. Материал баллона - Полиуретан. Совместимость с интродьюсером, Fr, не менее 12. Максимальный диаметр баллона при раздувании, мм, в диапазоне 10-46. Максимальный объем заполнения баллона, мл, не более 60. Длина доставляющего катетера, см, в диапазоне 100. Диаметр доставляющего катетера, Fr, не более 8. Назначение - Баллонный катетер для моделирования стент-графтов. | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном | Набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном. Интродьюсер для введения и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном, позволяющим избежать аспирацию воздуха и кровопотерю во время манипуляции. Дополнительный боковой порт может быть использован как вторая инфузионная линия. Элементы набора: 1) интродьюсер с клапаном 12F, длина 120 см, цвет коннектора голубой 2) дилататор 12F 3) игла 18G 4) проводник размер 0.035", длина 40 см, тип J. | набор | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проводник гидрофильный 0,038" | Проводник из нержавеющей стали с покрытием из Политетрафторэтилена (PTFE), прямой с фиксированным сердечником. Диаметр проводника 0.038 inch / 0.97mm, длина проводника 145 см. Наличие проксимального сегмента без покрытия повышает управляемость, а гибкий кончик способствует исключению травматичности. Предназначен для однократного использования. Поставляется в стерильной упаковке. | шт. | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 20.09.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |