|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.19.2022 г. №1503-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | 1 Наименование товара:Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Фильтр противопылевой (упаковка из 5 шт.) – 30 шт.:- фильтр-пылеотделитель для фильтра HEPA и охлаждающего вентилятора С2/С3- каталожный № 1602153 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 HEPA фильтр – 75 шт.:- фильтр HEPA для аппарата ИВЛ C2/С3- каталожный № 1602163 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Крышка экспираторного клапана – 25 шт.:- комплект клапана выдоха c крышкой и мембраной, для С2/С3- каталожный № 1602453 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 HEPA фильтр – 75 шт.:- фильтр HEPA для аппарата ИВЛ C2/С3- каталожный № 160216Мембраны экспираторного клапана (упаковка из 5 шт.) – 5 шт.:- для аппарата ИВЛ C2/С3- каталожный № 1605003 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1- фильтр HEPA для аппарата искусственной вентиляции легких C1/Т1- каталожный № 1612363 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Фильтр противопылевой (упаковка из 5 шт.) – 6 шт.:- фильтр-пылеотделитель для фильтра HEPA и охлаждающего вентилятора C1/Т1- каталожный № 1612753 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Фильтр входной – 20 шт.:- HPO INLET FILTER SERVICE KIT для аппарата ИВЛ C1/С2/С3/Т1- каталожный № 1604973 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Аккумулятор литий-ионный – 2 шт.:Battery LITHIUM-ION 10V8 для аппарата ИВЛ С1/Т1- каталожный № MSP369108RU3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Аккумулятор литий-ионный – 20 шт.:- для ИВЛ С2/С3- каталожный № MSP369106RU3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Датчик потока воздуха TSI – 10 шт.:- для аппарата ИВЛ C1/С2/С3/Т1- каталожный № 3991233 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Миксер кислородный – 3 шт.:- O2 MIXER ASSY для аппарата ИВЛ С1/Т1- каталожный № MSP1616093 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Миксер кислородный – 2 шт.:MIXER BLOCK ASSY TSI для аппарата ИВЛ С2/С3- каталожный № MSP1602263 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Плата датчиков давления – 9 шт.:- MSP PRESSURE SENSOR ASSY для аппарата ИВЛ С2/С3- каталожный № MSP1603003 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
| 14 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Плата датчиков давления – 1 шт.:- P - SENSOR ASSEMBLY для аппарата ИВЛ С1/Т1- каталожный № MSP1612283 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Предохранительный клапан – 9 шт.:- MSP AMBIENT VALVE для аппарата ИВЛ С2/С3- каталожный № MSP1602903 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
| 16 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Предохранительный клапан – 1 шт.:- CHECK VALVE ASS для аппарата ИВЛ С1/Т1- каталожный № MSP1611923 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Воздуходувный модуль в сборе – 15 шт.:- BLOWER MODULE COMPLETE для аппарата ИВЛ С2/С3- каталожный № 1602503 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Воздуходувный модуль в сборе – 2 шт.:- BLOWER MODULE для аппарата ИВЛ С1/Т1- каталожный № 1611703 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 про-изводства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Запасные части для аппаратов искусственной вентиляции легких производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Передняя панель дисплея – 2 шт.:- C3 DISPLAY FRONT KPL для аппарата ИВЛ HAMILTON C3- каталожный № 1605453 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 45 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 23.09.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |