|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.09.2023 г. №.1519-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Электрод игольчатый биполярный, изгиб 90°, изолированный корпус, игла 30 мм, кабель 1,5 м, разъем "touchproof", стерильный, одноразовый 5 шт/упак |  | шт | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Электрод игольчатый одинарный, прямой, тонкий корпус, игла 0,45х20 мм, цвет зеленый, кабель 1,5 м, "touchproof", стерильный, однораз. 10 шт/упак |  | шт | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрод игольчатый парный, изгиб 90°, изолированный корпус, игла 0,45х3х20 мм, кабель 1,2 м, разъем "touchproof", стерильный, одноразовый 10 шт/упак |  | шт | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Электрод игольчатый парный, прямой, треугольный корпус, игла 0,45х15 мм, цветовая кодировка, кабель 2 м, "touchproof", стерильный, однораз. 10 шт/упак |  | шт | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Электрод игольчатый парный, прямой, треугольный корпус, игла 0,45х20 мм, цветовая кодировка, кабель 2 м, "touchproof", стерильный, однораз. 10 шт/упак |  | шт | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрод спиралевидный одинарный, игла 0,6 мм конический корпус, 6 электродов разного цвета, кабель 1,5 м, стерильный, одноразовый 10 шт/упак |  | шт | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Электрод стимуляционный биполярный, прямой, длина 45/155 мм, микровилка, контакты 3 х 2 мм, кабель 3 м, стерильный, одноразовый 10 шт/упак |  | шт | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Электрод стимуляционный монополярный, длина 120/200 мм, с аспирацией, контакт 2мм, кабель 3м, игольчатый электрод 20мм, стерильный, однораз. 5 шт/упак |  | шт | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Электрод стимуляционный монополярный, длина 45/160 мм, изгиб 30°, контакт 2мм, кабель 3м, игольчатый электрод 20мм, стерильный, однораз. 10 шт/упак |  | шт | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Электрод стимуляционный, кортикальный грид-электрод, 6 контактов в ряд 4 х 10 мм типа “touchproof” 1,5 мм, кабель 1,8 м, стерильный, одноразовый |  | шт | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Электрод тестовый имплантируемый 8-контактный для стимуляции спинного мозга Linear ST 1,3 мм, длина 50 см |  | шт | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Электроды экранированные с изоляцией, стерильные 10 шт/упак |  | шт | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента получения заявки на поставку, период поставки 2024-2025 гг.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 226-99-92, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 27.09.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Белова Марина Георгиевна, тел. | | | | | | | | | |