|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.09.2022 г. №1556-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндоскоп | Тип: широкоугольный: СоответствиеСистема стержневых линз: НаличиеУгол зрения: 30 градусовДиаметр: 4 ммРабочая длина: не менее 290 мм и не более 310 ммОбработка в паровых и плазменных стерилизаторах: СоответствиеУниверсальный коннектор для оптических кабелей: НаличиеСовместим со стандартными видеокамерами: Соответствие | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  Эндоскопические ножницы | Ножницы: НаличиеПолужесткие: НаличиеОдна подвижная бранша: НаличиеРазмер, Шр: Не менее 5Длина, см: Не менее 32Обработка в паровых стерилизаторах: Соответствие | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  Эндоскопические ножницы | Ножницы: НаличиеПолужесткие: НаличиеОдна или две подвижные бранши: НаличиеРазмер, Шр: Не менее 5Длина, см: Не менее 33 Обработка в паровых стерилизаторах: Соответствие | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Эндоскопический зажим | Щипцы захватывающие: НаличиеПолужесткие: НаличиеПодвижные бранши: Не менее 2Размер, Шр: Не менее 5Длина, см: Не менее 32 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Эндоскопический электрохирургический кабель | Кабель высокочастотный, биполярный для коагуляторов Erbe, Autocon II : Наличие . Длина: не менее 400 см.Обработка в паровых стерилизаторах: Соответствие | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Эндоскопический зажим | Для зажима захватывающего эндоскопического: СоответствиеТип макрозажим: СоответствиеДве подвижные бранши: НаличиеПрямые бранши: НаличиеОкончатые бранши: НаличиеРабочая длина: не менее 300 мм и не более 320 ммОбработка в паровых и плазменных стерилизаторах Соответствие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Эндоскопический зажим | Тип зев щуки: СоответствиеМодульный: СоответствиеРазборный на четыре части: СоответствиеСостоящий из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса: СоответствиеОднощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке: НаличиеДве подвижные бранши: НаличиеПрямые бранши: СоответствиеНасечка на браншах: НаличиеДиаметр: не более 5 ммРабочая длина: не менее 300 мм и не более 320 ммШтекер для монополярной коагуляции: НаличиеДиаметр штекера для монополярной коагуляции: не более 4 ммПоворотные на 360 градусов: СоответствиеРукоять с кремальерой: НаличиеВнешний изолирующий тубус из полимерного материала: НаличиеВозможность изменения диаметра инструмента от 5 до 10 мм с помощью дополнительного изолирующего тубуса: СоответствиеСоединение бранш закрытое без выступающих частей: СоответствиеОбработка в паровых и плазменных стерилизаторах: Соответствие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Эндоскопический инструмент для ушивания | Модульный : СоответствиеРазборный: СоответствиеКончик иглы острый, троакарный, с механизмом для захвата нити:СоответствиеДиаметр: не более 2,8 ммРабочая длина: не менее 165 мм и не более 175 ммОбработка в паровых и плазменных стерилизаторах: Соответствие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Эндоскопическая петля-электрод | Размер, Шр: Не более 24Петля изогнута по отношению к стержню, градусов: Не менее 60Механизм крепления - защелкивание: НаличиеМногоразовая: НаличиеСо стабилизатором положения: Наличие1 упаковка 5 шт: Наличие | уп. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Эндоскопическая петля-электрод | Размер, Шр : Не более 24Петля изогнута по отношению к стержню, градусов: Не менее 90Механизм крепления - защелкивание: НаличиеМногоразовая: НаличиеСо стабилизатором положения: Наличие1 упаковка 5 шт: Наличие | уп. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Эндоскопический светопроводящий кабель (Световод) | Светопроводящий кабель:НаличиеДиаметр, мм: 4,8Длина, см: не менее 230Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах: Соответствие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  Эндоскопические ножницы | Ножницы с двумя подвижными браншами: СоответствиеПодвижные бранши: Не менее 2Размер, Шр: Не менее 7Длина, см: Не менее 40 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  Эндоскопические ножницы | Ножницы с одной подвижной браншей: СоответствиеПолужесткие: НаличиеПодвижные бранши: Не менее 1Размер, Шр: Не менее 5Длина, см: Не менее 40 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 03.10.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |