|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.09.2022 г. №1556-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндоскоп | Тип: широкоугольный: Соответствие Система стержневых линз: Наличие Угол зрения: 30 градусов Диаметр: 4 мм Рабочая длина: не менее 290 мм и не более 310 мм Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах: Соответствие Универсальный коннектор для оптических кабелей: Наличие Совместим со стандартными видеокамерами: Соответствие | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Эндоскопические ножницы | Ножницы: Наличие Полужесткие: Наличие Одна подвижная бранша: Наличие Размер, Шр: Не менее 5 Длина, см: Не менее 32 Обработка в паровых стерилизаторах: Соответствие | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Эндоскопические ножницы | Ножницы: Наличие Полужесткие: Наличие Одна или две подвижные бранши: Наличие Размер, Шр: Не менее 5 Длина, см: Не менее 33 Обработка в паровых стерилизаторах: Соответствие | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Эндоскопический зажим | Щипцы захватывающие: Наличие Полужесткие: Наличие Подвижные бранши: Не менее 2 Размер, Шр: Не менее 5 Длина, см: Не менее 32 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Эндоскопический электрохирургический кабель | Кабель высокочастотный, биполярный для коагуляторов Erbe, Autocon II : Наличие . Длина: не менее 400 см. Обработка в паровых стерилизаторах: Соответствие | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Эндоскопический зажим | Для зажима захватывающего эндоскопического: Соответствие Тип макрозажим: Соответствие Две подвижные бранши: Наличие Прямые бранши: Наличие Окончатые бранши: Наличие Рабочая длина: не менее 300 мм и не более 320 мм Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах Соответствие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Эндоскопический зажим | Тип зев щуки: Соответствие Модульный: Соответствие Разборный на четыре части: Соответствие Состоящий из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса: Соответствие Однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке: Наличие Две подвижные бранши: Наличие Прямые бранши: Соответствие Насечка на браншах: Наличие Диаметр: не более 5 мм Рабочая длина: не менее 300 мм и не более 320 мм Штекер для монополярной коагуляции: Наличие Диаметр штекера для монополярной коагуляции: не более 4 мм Поворотные на 360 градусов: Соответствие Рукоять с кремальерой: Наличие Внешний изолирующий тубус из полимерного материала: Наличие Возможность изменения диаметра инструмента от 5 до 10 мм с помощью дополнительного изолирующего тубуса: Соответствие Соединение бранш закрытое без выступающих частей: Соответствие Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах: Соответствие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Эндоскопический инструмент для ушивания | Модульный : Соответствие Разборный: Соответствие Кончик иглы острый, троакарный, с механизмом для захвата нити:Соответствие Диаметр: не более 2,8 мм Рабочая длина: не менее 165 мм и не более 175 мм Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах: Соответствие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Эндоскопическая петля-электрод | Размер, Шр: Не более 24 Петля изогнута по отношению к стержню, градусов: Не менее 60 Механизм крепления - защелкивание: Наличие Многоразовая: Наличие Со стабилизатором положения: Наличие 1 упаковка 5 шт: Наличие | уп. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Эндоскопическая петля-электрод | Размер, Шр : Не более 24 Петля изогнута по отношению к стержню, градусов: Не менее 90 Механизм крепления - защелкивание: Наличие Многоразовая: Наличие Со стабилизатором положения: Наличие 1 упаковка 5 шт: Наличие | уп. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Эндоскопический светопроводящий кабель (Световод) | Светопроводящий кабель:Наличие Диаметр, мм: 4,8 Длина, см: не менее 230 Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах: Соответствие | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Эндоскопические ножницы | Ножницы с двумя подвижными браншами: Соответствие Подвижные бранши: Не менее 2 Размер, Шр: Не менее 7 Длина, см: Не менее 40 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Эндоскопические ножницы | Ножницы с одной подвижной браншей: Соответствие Полужесткие: Наличие Подвижные бранши: Не менее 1 Размер, Шр: Не менее 5 Длина, см: Не менее 40 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03.10.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | |