|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10. 2021 г. №.1616-2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Штуцер елочка Ду-6 резьба G 1/4 | Штуцер елочка Ду-6 резьба G 1/4 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Хомут червячнный (шир. 8) 10-16 мм |  | шт. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка фторопласт 1/2 дюйма |  | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Шланг кислородный силиконовый армированный | Технические характеристики:Материал: силиконКорд: стекловолокноЦвет: прозрачныйТвердость: 65 ед. ШорАПредел прочности: 8,5 МПаПрочность на разрыв: 17,0 kN/m2Удлинение на разрыв: 350%Температурный диапазон: -60°С до +250°С | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Труба медная отожжёная Ду-8\*1 (1 м) | Диаметр 8 мм. толщина стенки, S-1 | п.м. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Хомут червячный 10-18 | Хомут червячный 10-18 мм | шт. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7 | Тройник медный Ду-8 | Материал-медь, под пайку. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Тройник медный Ду-15 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Отвод медный 90 гр однораструбный Ду-18мм | Отвод медный 90 гр однораструбный Ду-18мм | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Отвод медный 90 гр однораструбный Ду-15мм |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Скоба металлическая однолапковая d 8-9мм, Fortisflex |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Клипса для медных труб Ду-14/16мм |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | З/Хомут металлический с гайкой 8 3/8" (15-19) с дюбелем и болтом | З/Хомут металлический с гайкой 8 3/8" (15-19) с дюбелем и болтом | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Хомут металлический с шурупом и дюбелем 1/2" (20-25) | Хомут металлический с шурупом и дюбелем 1/2" (20-25) | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5 календарных дней. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 13.10.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Харчебникова Екатерина Юрьевна, тел. |