|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/10/2021г. №.1618-21 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Весы медицинские напольные Твес ВМЭН-150-50/100-А Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-А предназначены для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту, также могут быть использованы для взвешивания различных грузов. Весы позволяют: взвешивать людей или груз до 150 кг производить фиксацию массы взвешиваемых людей, груза; производить выборку массы дополнительных принадлежностей (коврика); тары – при взвешивании груза. Весы имеют устройства: автоматической установки нуля; сигнализации о перегрузке; защиты от перегрузки; защиты от несанкционированного вмешательства в программу весов; экономичный режим питания. Весы имеют автономный источник питания. Источник питания 3 батарейки типа АА. Государственная поверка – наличие. Наибольший предел взвешивания (Мах 1/Мах 2), кг- 100/150. Наименьший предел взвешивания (Min), кг - 1 Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) от Min до 100 кг, г - 50 Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) св. 100 кг до Мах, г - 100 Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min до 25,0 кг вкл. - ±25 Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке свыше 25 кг до 100,0 кг вкл. - ±50 г Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке сввыш 100,0 кг до Мах - ±100 г Диапазон выборки массы тары, кг от 0 до 20 Рабочий диапазон температур, ºС от +10 до +40 Возможность подключения к ПК нет Длина, мм 300 Ширина, мм 300 Высота, мм 65 Дисплей ЖК Масса, не более, кг 2,5  Код ОКПД 26.60.12.122 - Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 14.10.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |