|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/10/2021 г. №.1620-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Весы напольные медицинские электронные с ростомером 1 комплект№п.п Описание требований Наличие функции иливеличина параметра1. Общие требования1.1 Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие1.2 Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие1.3 Сертификат об утверждении типа средств измерений Наличие1.4 Свидетельство государственной поверки Наличие1.5 Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на рус-ском языке Наличие1.6 Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие1.7 Техническая (сервисная) документация Наличие1.8 Гарантия поставщика и производителя, исчисляемая со дня подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев1.9 Доставка оборудования до места монтажа, монтаж и ввод в эксплуатацию Наличие1.10 Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудо-вании Наличие1.11 Срок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 10 дней с мо-мента заключения кон-тракта2. Технические характеристики2.1 Взвешивание и измерение роста Наличие2.2 Вычисление индекса массы тела (ИМТ) Наличие2.3 Автоматическая установка нуля Наличие2.4 Сигнализация о перегрузке Наличие2.5 Сигнализация о разрядке элементов питания Наличие2.6 Наибольший предел взвешивания Не менее 200 кг2.7 Дискретность при взвешивании Не более 100 г2.8 Диапазон измерения роста От 80 до 220 см2.9 Дискретность при измерении роста Не более ±4 мм2.10 Электропитание от сети 220 В/50 Гц и встроенных гальвани-ческих элементов питания Наличие2.11 Размеры весов с ростомером (ШхВхГ) Не более 54х243х58 см2.12 Масса Не более 15 кгКод ОКПД 26.60.12.122 - Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых вели-чин, температуры | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 14.10.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |