|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.2021 г. №.1626-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования | Ремкомплект 5000 часов для аппаратов ИВЛ Servo, артикул 65326213 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 5000 часов наработки, либо не менее 12 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, какое событие наступит первым;4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не ис-пользовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования | Ремкомплект 5000 часов для аппаратов ИВЛ Servo-air, артикул 68826433 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 5000 часов наработки, либо не менее 12 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, какое событие наступит первым;4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не ис-пользовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования | Экспираторная кассета для аппаратов ИВЛ Servo-air, артикул 66937523 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 5000 часов наработки, либо не менее 12 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, какое событие наступит первым;4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не ис-пользовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования | Кислородная ячейка для аппаратов ИВЛ Servo, артикул 66400443 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 5000 часов наработки, либо не менее 12 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, какое событие наступит первым;- ресурс работы кислородных ячеек на воздухе не менее 12 месяцев;4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не ис-пользовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 39 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования | Фильтр турбины для аппаратов ИВЛ Servo-air, артикул 68824083 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 5000 часов наработки, либо не менее 12 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, какое событие наступит первым;4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не ис-пользовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для наркозно-дыхательного оборудования | Фильтр вкладки для аппаратов ИВЛ Servo-air (20 шт./уп.), артикул 68834413 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 5000 часов наработки, либо не менее 12 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, какое событие наступит первым;4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не ис-пользовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.10.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |