|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10. 2 022 г. №.1639-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Углекислота 40 л. | "Объём баллона не менее 40л. Рабочее давление не менее 14,7МПа. Объем газа в баллоне не менее 6,0 м3. Высшего либо первого сорта. Объемная доля двуокиси кислорода не менее 99,8%. ГОСТ – 8050-85 " | баллон | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Углекислота 10 л | "Объём баллона не менее 10л. Рабочее давление не менее 14,7МПа. Объем газа в баллоне не менее 1,6м3. Высшего либо первого сорта. Объемная доля двуокиси кислорода не менее 99,8%. ГОСТ – 8050-85 " | баллон | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ацетилен марки А (5,5м3 140кг) | Ацетилен марки А. ГОСТ 5457-75. Объем не менее 5,5м3. Давление не менее 140кгс/см2 | баллон | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ацетилен марки А (1,23куб) в баллонах 10л. |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Пропан в баллоне 50л |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Пропан в баллоне 27л |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Азот | Азот . (6 метров кубических, 140 кгс-71С) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Аргон (6,4 м3, 140 кгс) | Аргон 40 л. высший сорт 99,993%, марка 4.3 | баллон | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 17.10.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |