|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | | |  | | Руководителю | | | |  | |  | |  | |
| Краевая клиническая больница | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Http://www.medgorod.ru | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ОКПО 01913234 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15.10.2021 г. №.1661-2021 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| О коммерческом предложении | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | | | **Ед. изм.** | | **Кол-во, шт** | | **Цена, рублей** | | **Страна происхождения** | | **Остаточный срок годности** | | **ОКПД2\КТРУ** |
| 1 | Стент трахеальный | Стент нитиноловый полностью покрытый саморасширяющийся. Система доставки в комплекте со стентом с дистальным типом раскрытия. Вязаная конструкция стента создана из одной непрерывной нитиловой проволоки. Внешний диаметр стента 20 мм,. Длина стента 60 мм,. Покрытие из полиуретана для противодействия прорастанию стента. Раскрытие стента на системе доставки путем расплетания удерживающей нити. Четыре рентгеноконтрастные метки на системе доставки стента: в проекции дистального и проксимального краев стента, в проекции дистального и проксимального краев покрытия стента – для удобства позиционирования относительно структуры в процессе установки. Отсутствие укорачивания стента в процессе раскрытия. Диаметр системы доставки не более 8 мм. Катетер системы доставки должен иметь канал для проводника и мог бы использоваться с проводником стандартного диаметра. 0.035 дюймов) | | | шт | | 1 | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 календарных дней. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Предложения принимаются в срок до 18.10.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| И.о.руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Исполнитель: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Белова Марина Георгиевна, тел. | | | | | | | | | | | | | | | |