|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.12. 2 024 г. №.1754-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | № п/п Наименование товара, работы, услуги Код позиции Характеристики товара, работы, услуги Кол-во Ед. изм.Наименование характеристики Значение характеристики Единица измеренияхарактеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке1 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый 26.60.12.140 Категория пациентов Взрослые, весом более 40 кг Значение характеристики не может изменяться участником закупки 50,0 штДлина кабеля датчика ≥ 300 Сантиметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиДиапазон измерения SpO2 ≥ 60 и ≤ 100 % Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиДиапазон измерения частоты пульса ≥ 20 и ≤ 250 уд/мин Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиФорма исполнения В виде клипсы на палец Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСоединение с оборудованием Прямое подключение в монитор пациента Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость С оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТребования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставкиТребования к безопасности товара:- изделия должны быть новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификацииТребования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителяТребования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товараТребования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 60 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 11.12.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |