|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. 2 021 г. №.1769-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | ВБШвнг(А)-LS 5х35 | ктеристики товара:  Класс: Кабели с медной токопроводящей жилой  Страна: Россия  Производитель: Конкорд  Артикул расширенный: 5879  Ед.измерения: м  Упаковки: 200 м  Сертификат: RU C-RU.АЮ64.B00052-19  Наименование в прайсе производителя: ВБШвнг(А)-LS 5х35мк(N, PE) - 0,66  Тип изделия: Кабель  Марка: ВБШвнг(A)-LS  Количество жил: 5  Сечение жилы, мм2: 35  Напряжение, В: 660  Исполнение: нг(A)-LS  Материал оболочки: ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо-газовыделением  Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением  Диапазон рабочих температур: от -50 до +50  Наличие защитного покрова: Да  Наличие экрана: Нет  Конструкция жилы: многопроволочная  Материал жилы: Медь  Форма жилы: Круглая  Масса, кг: 2771.77  Номинальный ток,А: 120  Диаметр, мм: 35  Нормативный документ: ТУ 3500-012-12350648-14  Сечение PEN жил, мм2: 0  Количество PEN жил: 0  Температура монтажа: до -15  Сфера применения: Для стационарной прокладки  Расцветка провода: черн., бел., гол., ж/з, кор.  Гарантийный срок, мес: 60  Минимальный радиус изгиба: 7.5 наружных диаметров  Минимальная строительная длина: 350  Дополнительная информация: Кабель силовой, бронированный, не распространяющий горение, для стационарной прокладки (в т.ч. в земле), с нормированным дымовыделением | метр | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Муфта кабельная 5ПСТ -1- 25/50 | Класс: Кабельные муфты  Страна: Россия  Производитель: КВТ  Артикул: 55860  Артикул расширенный: 55860  Ед.измерения: шт  Сертификат: RA.RU.11AK01.H00555  Наименование в прайсе производителя: 5ПСТ-1-25/50 Соединительная кабельная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1кВ  Тип изделия: Муфта соединительная  Способ монтажа: Термоусадка  Материал изделия: Термопластик негорючий  Диапазон сечений: 25-50  Количество жил: 5  Сечение жилы, мм2: 50  Напряжение, В: 1000  Масса, кг: 0.1  Цвет: Черный  Длина, мм: 750  Высота, мм: 150  Нормативный документ: ТУ 3599-006-97284872-2006  Диапазон рабочих температур: от -50 до +50  Материал изоляции: Пластик  Номинальное напряжение, кВ: 1  Ширина, мм: 150  Сфера применения: Соединение 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони  Комплектация: Без болтовых наконечников | метр | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 05.11.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |