|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2021 г. №.1772-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Комплектующие изделия для медицинских аспираторов | Банка аспирационная Элема-Н БП1000 (Коллекторный резервуар) объемом 1 литр  - объём - 1000 см3, - диаметр основания - 11,5 см, - габаритная высота с крышкой - 22 см, - рабочее разряжение – (- 95) кПа, - материал аспирационной банки (резервуара) - поликарбонат, - крышка банки герметизирующая быстросъёмная закручивающаяся, - уплотняющая прокладка крышки банки – силиконовая резина, - крышка банки внутри оснащена защитным поплавковым устройством от переполнения собираемой жидкостью, - крышка банки снаружи оснащена двумя штуцерами для подключения аспирационных шлангов внутренним диаметром от 8 мм до 10 мм, - все элементы аспирационной банки (резервуара) совместимы с нормативной химической стерилизацией и стерилизацией паровым методом (автоклавированием) при температуре - 121 ºС  ОКПД2 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплектующие изделия для медицинских аспираторов | Банка аспирационная Элема-Н БП2500 (Коллекторный резервуар) объемом 2,5 литр  - объём - 2500 см3, - диаметр основания - 11,5 см, - габаритная высота с крышкой - 30 см, - рабочее разряжение – (- 95) кПа, - материал резервуара - поликарбонат, - крышка банки герметизирующая быстросъёмная закручивающаяся, - уплотняющая прокладка крышки банки – силиконовая резина, - крышка банки внутри оснащена защитным поплавковым устройством от переполнения собираемой жидкостью, - крышка банки снаружи оснащена двумя штуцерами для подключения аспирационных шлангов внутренним диаметром от 8 мм до 10 мм, - все элементы аспирационной банки (резервуара) совместимы с нормативной химической стерилизацией и стерилизацией паровым методом (автоклавированием) при температуре - 121 ºС  ОКПД2 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 08.11.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |