|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2021 г. №.1772-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Комплектующие изделия для медицинских аспираторов | Банка аспирационная Элема-Н БП1000 (Коллекторный резервуар) объемом 1 литр- объём - 1000 см3, - диаметр основания - 11,5 см, - габаритная высота с крышкой - 22 см, - рабочее разряжение – (- 95) кПа, - материал аспирационной банки (резервуара) - поликарбонат, - крышка банки герметизирующая быстросъёмная закручивающаяся, - уплотняющая прокладка крышки банки – силиконовая резина, - крышка банки внутри оснащена защитным поплавковым устройством от переполнения собираемой жидкостью, - крышка банки снаружи оснащена двумя штуцерами для подключения аспирационных шлангов внутренним диаметром от 8 мм до 10 мм, - все элементы аспирационной банки (резервуара) совместимы с нормативной химической стерилизацией и стерилизацией паровым методом (автоклавированием) при температуре - 121 ºСОКПД2 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплектующие изделия для медицинских аспираторов | Банка аспирационная Элема-Н БП2500 (Коллекторный резервуар) объемом 2,5 литр- объём - 2500 см3, - диаметр основания - 11,5 см, - габаритная высота с крышкой - 30 см, - рабочее разряжение – (- 95) кПа, - материал резервуара - поликарбонат, - крышка банки герметизирующая быстросъёмная закручивающаяся, - уплотняющая прокладка крышки банки – силиконовая резина, - крышка банки внутри оснащена защитным поплавковым устройством от переполнения собираемой жидкостью, - крышка банки снаружи оснащена двумя штуцерами для подключения аспирационных шлангов внутренним диаметром от 8 мм до 10 мм, - все элементы аспирационной банки (резервуара) совместимы с нормативной химической стерилизацией и стерилизацией паровым методом (автоклавированием) при температуре - 121 ºСОКПД2 32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 08.11.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |