|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.2021 г. №.1775-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Микропробирка | Микропробирки. Полипропилен высокой прозрачности, 2.0 мл, 40х10.8 мм, круглодонные, градуировка 0.5:1.0:1.5:2.0, место для записи, крышка плоская с замком на петле, бесцветные. Сертифицированы Dnase-, RNase-, Human DNA-, PCR-inhibitor- free. Автоклавирование до +121 град.С. Центрифугирование до 17 000g. Уп./250,1000 шт. Назначение: для архивирования и подготовки проб для ПЦР-исследований. | уп | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Микропробирка | Микропробирки. Полипропилен высокой прозрачности, тонкостенные, 0.2 мл, конические, крышка на петле с модификацированным замком для максимальной защиты от контаминации, бесцветные. Сертифицированы на отсутствие РНКаз, ДНКаз, ингибиторов ПЦР. Автоклавирование до +121 град.С. Центрифугирование до 17 000g. Уп./500 шт. Назначение: для транспортировки, архивирования и подготовки проб для ПЦР-исследований. | уп | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Наконечник к микродозатору 1-канальный, полимерный, однораз. к дозаторам пипеточным НП "Термо Электрон" (объем 0,5-250 мкл) "универсал" | Наконечник к микродозатору 1-канальный, полимерный, одноразовый к дозаторам пипеточным НП "Термо Электрон" (объем 0,5 - 250 мкл) "универсал" 1000 штук в упаковке | уп. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Наконечники без фильтра в штативе, стерильные | Объем 200 мклЦвет наконечника желтыйДлина наконечника не менее 50 ммНаличие фаски на наконечникеСтерильныеСовместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителейВозможность автоклавирования при 121°С не менее 15 минДолжны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенностьНе менее 96 штук в штативеНаличие регистрационного удостоверения | уп | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Наконечники для пипеток | Наконечники для пипеток. Тип А, полипропилен, 20 мкл, желтые, с гидрофобным фильтром, стерильные. Сертифицированы RNase-, DNase-, ATP-free, non-pyrogenic. Автоклавирование при 121 град.С. Для автоматических дозаторов типа Эппендорф/ Джилсон. Уп./96 шт.в штативе. Герметичная упаковка. Назначение: для высокоточного дозирования микрообъемов реактивов и проб при ПЦР-исследованиях. | уп | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Наконечники для пипеток | Наконечники для пипеток. Тип Е, полипропилен, 0.1-10 мкл, градуированные, бесцветные, с гидрофобным фильтром, стерильные. Сертифицированы RNase-, DNase-, ATP-free, non-pyrogenic. Автоклавирование при 121 град.С. Для автоматических дозаторов типа Джилсон Пипетман/ Эппендорф/ Финпипетт/ Биохит/ Сокорекс. Уп./96 шт.в штативе. Герметичная упаковка. Назначение: для высокоточного дозирования микрообъемов реактивов и проб при ПЦР-исследованиях. | уп | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Наконечники с фильтром в штативе, стерильные | Объем 200 мкл.БесцветныеДлина наконечника не более 51 ммНаличие градуировки на уровне 10, 50 и 100 мклНаличие фаскиНаличие гидрофобного фильтра из полиэтиленаПродукция должна быть стерильнойСовместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителейВозможность автоклавирования при 121°С не менее 15 минДолжны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенностьВ штативе не менее 96 штНаличие регистрационного удостоверения | уп | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Наконечники универсальные c фильтром, стерильные, 100 мкл, №96 | Наконечники универсальные c фильтром, стерильные, 100 мкл, 96 шт/штатив | уп. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром в штативе стерильные до 1000 мкл №100 | Объем 1000 мклБесцветныеДлина наконечника не менее 78 ммНаличие фаскиНаличие гидрофобного фильтра из полиэтиленаПродукция должна быть стерильнойДолжны быть совместимы с дозаторами разных производителейВ штативе не менее 100 штВозможность автоклавирования при 121°С не менее 15 минДолжны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенностьНаличие регистрационного удостоверения | уп. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Пробирки стрипированные для ПЦР Corning Strip Tubes and Caps (0,2 мл ), 300 шт/уп | Стрипированные пробирки для ПЦР Corning Strip Tubes and Caps (0,2 мл ), Микропробирки 0,2 мл.в стрипах по 8штук, 125стрипов/уп.«КорнингИнкорпорейтед», | уп. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Многоцелевые полипропиленовые пробирки (типа "Эппендорф") с крышкой (бесцветные), объем 1,5 мл №500 | Пробирка микроцентрифужная, изготовлена из полипропилена, градуированная, с защёлкивающейся прокалываемой крышкой, обьем не более1,5 мл, не менее 500 штук в упаковке | уп. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 08.11.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 |