|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.11.2021 г. №.1784-21 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.1. Колесо поворотное для каталок и тележек Ø 200 мм, без тормоза – 50 шт.: - номинальный Ø 200 мм - крепление под болт М12 мм, - термопластичная серая резина медицинской серии, - шариковые подшипники, - оцинкованный стальной кронштейн  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.2. Колесо поворотное для каталок и тележек Ø 200 мм, с тормозом – 50 шт.: - номинальный Ø 200 мм, - наличие тормозного устройства, - крепление под болт М12 мм, - термопластичная серая резина медицинской серии, - шариковые подшипники, - оцинкованный стальной кронштейн  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.3. Колесо поворотное для каталок и тележек Ø 125 мм, без тормоза – 50 шт.: - номинальный Ø 125 мм, - крепление под болт М12 мм, - термопластичная серая резина медицинской серии, - шариковые подшипники, - оцинкованный стальной кронштейн  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.4. Колесо поворотное для каталок и тележек, Ø 125 мм, с тормозом – 20 шт.: - номинальный Ø 125 мм, - наличие тормозного устройства, - крепление под болт М12 мм, - термопластичная серая резина медицинской серии, - шариковые подшипники, - оцинкованный стальной кронштейн  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.5. Колесо поворотное для каталок и тележек Ø 200 мм, без тормоза, на площадке – 40 шт.: - номинальный Ø 200 мм - крепление под площадку, - номинальный размер площадки 79 x 70 мм, - термопластичная серая резина медицинской серии, - шариковые подшипники, - оцинкованный стальной кронштейн  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.6. Колесо поворотное Ø160 мм – 50 шт.: - термопластичная серая резина медицинской серии, - прессованный обод и кронштейн из оцинкованной стали, - подшипник в оси роликовый, - тип крепления платформенный, - номинальный размер платформы 135 х105 мм  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.7. Колесо неповоротное Ø160 мм – 50 шт.: - термопластичная серая резина медицинской серии, - прессованный обод и кронштейн из оцинкованной стали, - подшипник в оси роликовый, - тип крепления платформенный, - номинальный размер платформы 135 х105 мм  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.8. Колесо поворотное для каталок Ø 200 мм – 50 шт.: - номинальная ширина протектора 35 мм, - поворотный ролик с центральным тормозом, - кронштейн из прессованной стали, - прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле и колесе, - крышка корпуса из пластика, - стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, - центр колеса из полиамида, - протектор из литого полиуретана, - с защитными колпаками  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.9. Колесо поворотное Ø 200/50-100 мм с тормозом – 28 шт.: - номинальная толщина и ширина протектора 50 мм, - термопластичная серая резина медицинской серии, - прессованный обод и кронштейн из оцинкованной стали, - подшипник в оси роликовый, - тип крепления под болт М10 мм  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 28 |  |  |  |  |  |
| 10 | Запасные части для средств транспортировки | Колеса для больничных средств транспортировки  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара: 2.10. Колесо поворотное для каталок Ø 200 мм с фиксатором – 10 шт.: - номинальная ширина протектора 35 мм, - поворотный ролик с центральным тормозом и фиксатором направления, - кронштейн из прессованной стали, - прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле и колесе, - крышка корпуса из пластика, - стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, - центр колеса из полиамида, - протектор из литого полиуретана, - с защитными колпаками  3 Требования к качеству товара: гарантия не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - запасные части должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обяза-тельной сертификации 5 Требования к размерам товара: в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.51.82.190 - 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.11.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |