## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
20.11.2023 г. №.1850-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Запасные части для наркозных аппаратов Fabius Tiro производства фирмы «Drager», Германия | 1 Наименование товара: Датчики кислорода для наркозно-дыхательного аппарата* 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Датчик измерения кислорода для наркозно-дыхательного аппарата – 10 шт.: - диапазон измерения объёмной доли кислорода от 0 до 100 об. % О2; - выходное напряжение на воздухе от 14 до 20 мВ; - электрический интерфейс – в виде трёх концентрических контактных колец; - ресурс не менее 600 000 об. % ч; - диапазон измерений от 0 до 100 об. % О2; - время установления выходного сигнала Т90 не более 12 секунд; - габаритные размеры Датчики должны быть технологически и функционально совместимыми с наркозными аппаратами Fabius Tiro (Drager), имеющимися у Заказчика. 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 6 месяцев с даты поставки; - паспортный ресурс работы датчиков на воздухе не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - датчики должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обя-зательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - датчики имеют индивидуальную транспортную герметичную упаковку, не допускаю-щую контакта с атмосферным воздухом; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 30 календарных дней с момента заключения контракта *Приобретение датчиков кислорода осуществляется для имеющегося у Заказчика оборудова-ния: наркозные аппараты Fabius Tiro, Drager, (закрытая система), производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации. Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 10
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 23.11.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91