|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.2022 г. №.1913-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Комплекс для приготовления фибринового клея и обогащенного тромбоцитами фибрина | VS 302 – Набор Фибрин, в составе:  А. Подготовительный набор:  1. Подготовительный модуль (Фибрин);  2. суги тампон – 2 шт.;  3. шприц рН4;  4. обеззараживающий тампон;  5. съемные наклейки – 4 шт.  Б. Аппликаторный набор:  6. ручка-распылитель Spraypen,  7. лакмусовая бумага,  8. флакон с раствором pH10 (2,1 мл),   9. Игла пункционная 21G,  10. шприц 1 мл,  11. съемные наклейки – 4 шт. | уп | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс для приготовления фибринового клея и обогащенного тромбоцитами фибрина | VS 323 – Набор эндоскопический Фибрин, в составе:  А. Подготовительный набор:  1. Подготовительный модуль (Фибрин);  2. суги тампон – 2 шт.;  3. шприц рН4;  4. обеззараживающий тампон;  5. съемные наклейки – 4 шт.  Б. Аппликаторный набор:  6. эндоскопический катетер,  7. лакмусовая бумага,  8. флакон с раствором pH10 (2,1 мл),   9. Игла пункционная 21G,  10. шприц 1 мл,  11. съемные наклейки – 4 шт. | уп | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: С момента заключения по 31.12.2022 г., по заявке Заказчика (не более 12 заявок). | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 06.12.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |