|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю  |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.12.2021 г. №.2015-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Канюля артериальная, армированная, коннектор 3/8" | Для проведения искусственного кровообращения и ЭКМО. Артериальная армированная периферическая канюля с коннектором 3/8 с люэр-портом, с биосовместимым покрытием, диаметр не менее 19Fr и не более 20 Fr, длина установочной части не менее 23 см. и не более 32 см., интродьюсер с коническим наконечником. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Канюля артериальная, армированная, коннектор 3/8" | Для проведения искусственного кровообращения и ЭКМО. Артериальная армированная периферическая канюля с коннектором 3/8 с люэр-портом, с биосовместимым покрытием, диаметр не менее 21Fr и не более 22 Fr, длина установочной части не менее 23 см. и не более 32 см., интродьюсер с коническим наконечником. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Канюля артериальная, армированная, коннектор 3/8" | Для проведения искусственного кровообращения и ЭКМО. Артериальная армированная периферическая канюля с коннектором 3/8 с люэр-портом, с биосовместимым покрытием, диаметр не менее 23Fr и не более 24 Fr, длина установочной части не менее 23 см. и не более 32 см., интродьюсер с коническим наконечником. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Канюля венозная, армированная, коннектор 3/8" | Для проведения искусственного кровообращения и ЭКМО. Венозная армированная бедренная канюля с несколькими боковыми портами, с коннектером 3/8 без люэр-порта, с биосовместимым покрытием, диаметр не менее 23Fr и не более 24 Fr, длина установочной части не менее 55 см. и не более 60 см., интродьюсер с коническим наконечником. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Канюля венозная, армированная, коннектор 3/8" | Для проведения искусственного кровообращения и ЭКМО. Венозная армированная бедренная канюля с несколькими боковыми портами, с коннектером 3/8 без люэр-порта, с биосовместимым покрытием, диаметр не менее 25Fr и не более 27 Fr, длина установочной части не менее 55 см. и не более 60 см., интродьюсер с коническим наконечником. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Канюля венозная, армированная, коннектор 3/8" | Для проведения искусственного кровообращения и ЭКМО. Венозная армированная бедренная канюля с несколькими боковыми портами, с коннектером 3/8 без люэр-порта, с биосовместимым покрытием, диаметр не менее 29Fr и не более 32 Fr, длина установочной части не менее 55 см. и не более 60 см., интродьюсер с коническим наконечником. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Набор для чрескожной установки венозной канюли | Для чрескожного введения периферической артериальной канюли. Инструменты, входящие в состав набора: проводник 0,038" не менее 150 см; скальпель; шприц 20 мл; ступенчатый буж, 10 Fr/12 Fr, 12 Fr/14 Fr , 14 Fr/16 Frи 16 Fr/18 Fr; игла Сельдингера 18G, футляр. | набор | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство для искусственного кровообращения с покрытием | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения. Газообменный модуль с головкой центрифужного насоса и магистралями для системы жизнеобеспечения (поддержка функций сердца и легких), совместимый с аппаратом Rotaflow Maquet, одноразовый. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство для искусственного кровообращения с покрытием | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения. Модуль с магистралями для системы длительного жизненобеспечения (поддержка функций сердца и легких),совместимый с аппаратом Cardiohelp i Maquet,одноразовый. | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2021 Г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 17.12.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел.  |