|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.12. 2 023 г. №.2098-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Шкаф медицинский металлический ПАКС М2 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Столик инструментальный СИ-07 | Длина: 640 мм, ширина: 450 мм, высота: 880 мм, каркас: металл с порошковым покрытием, 2 полки: нержавеющая сталь, опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с тормозом, конструкция: разборная | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Столик манипуляционный с ящиком | Столик манипуляционный с ящиком СоответствиеСтолик манипуляционный передвижной НаличиеКаркас столика изготовлен из стального профиля НаличиеСтолешница и поддон изготовлены из нержавеющего стального листа НаличиеВыдвижной ящик изготовлен из стального листа, толщиной, мм 0,8Каркас и ящик столика покрыты эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов НаличиеСтол снабжен поворотными, самоориентирующимися колесами, диаметром, мм 100Столик имеет боковую ручку для перемещения НаличиеГабаритные размеры:Длина, мм 645Ширина, мм 425Высота, мм 900 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кушетка смотровая | Длина: 1950 мм, ширина: 620 мм, высота: 520 мм, каркас из стальных труб, подголовник без выреза, регулировка подголовника механическая, обивка из искусственной кожи, цвет обивки: светло-серый. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Стул медицинский М 101-07 | Высота: 630–740 ммМеталлический каркасРегулировка высоты: винтовой механизмМатериал обивки: искусственная кожаЦвет каркаса и обивки: белыйЧетырехопорное основание, на колесахКонструкция: разборная | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Стол прямой ЛДСП 1200 мм |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Максимальная нагрузка 120 кг, материал крестовины - пластик, подлокотники, пластиковые. Габариты: Ширина сиденья не менее 47 см, глубина сиденья не менее 40 см, высота кресла от 86 до 99 см, высота сиденья от 46 до 59 см. Сиденье и спинка: регулировка высоты сиденья, «газлифт»,регулировка силы отклонения спинки | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 19.12.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |