|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.02.2022 г. №.249-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | Описание объекта закупки (товар)Наименование объекта закупки Количество, шт.Ингалятор компрессорный OMRON NE-C300 Complete (NE--C300-RU)Технические характеристики:Наименование: Ингалятор компрессорныйДлина воздуховодной трубки: 100 смСредний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамиче-ский диаметр частиц средней массы): Положении 1: 10 мкм, Положении 2: 5 мкм, Положении 3: 3 мкмАэрозоль % < 5 мкм: Зависит от положенияЕмкость резервуара для лекарственных средств: макс. 12 млСоответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 12 млОстаточный объем лекарства: Положении 1: 1,1 мл, Положении 2: 0,7 мл, Положении 3: 0,4 млПроизводительность (выход аэрозоля): Положении 1: 0,7 мл/мин, Положении 2: 0,5 мл/мин, Положении 3: 0,3 мл/минПодача аэрозоля: (3 мл, 1% NaF) Положении 1: 0,45 мл, Положении 2: 0,53 мл, Положении 3: 0,36 млСкорость подачи аэрозоля: (1% NaF) Положении 1: 0,15 мл/мин, Положении 2: 0,12 мл/мин, Положении 3: 0,1 мл/минУровень шума: 65 дБРучка для переноски: ДаРабота от сети: ДаРежим работы: длительное, непрерывноеРазмеры прибора: 130 X 215 X 190 мм.Вес прибора: 1,3 кг (только компрессор)Особенности: небулайзерная камера с 3-я режимами распыленияСертификация в соответствии с Европейским стандартом EN 13544-1: ДаОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты поставки, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до склада заказчика НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 10ОКПД2 26.60.13.110 Ингаляторы | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 18.02.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |