|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 09.03.2021 г. №.259-2021 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Пробирки для пробоподготовки определния invitro концентрации иммуносупрессантов | Пластиковые пробирки для загрузки исследуемых образцов в анализатор при количественном определении циклоспорина, сиролимуса, такролимуса на иммунохемилюминесцентных анализаторах . В одной упаковке 100 штук.(Transplant Pretreatment Tubes) | уп. | 22 |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | Набор реагентов хемилюминесцентным для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека иммуноанализом на микрочастицах (ХИАМ). В упаковке 100 тестов. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 3 | Набор контролей для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | Поверхностный а/г вируса гепатита В, контроли | набор | 1 |  |  |  |
| 4 | Набор калибраторов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | Набор калибраторов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 5 | Набор реагентов для определения антител к вирусу Гепатита С | Набор реагентов для хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах (ХИАМ), предназначенным для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. В упаковке 100 тестов. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr. | набор | 1 |  |  |  |
| 6 | Набор калибраторов для определения антител к вирусу Гепатита С | Набор калибраторов для определения антител к вирусу Гепатита С. Состав: 1 флакон объемом 4 мл калибратор Anti-HCV. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr, | набор | 1 |  |  |  |
| 7 | Набор контролей антигена к вирусу гепатита С | Антиген к вирусу гепатита С, контроль | набор | 1 |  |  |  |
| 8 | Набор реагентов ARCHITECT ВИЧ Комбо | Реагент HIV Ag/Ab Combo — хемилюминесцентный иммунноанализ на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммуннодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека, реагент 100 тестов Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 9 | Набор калибраторов ARCHITECT ВИЧ Комбо | Калибраторы HIV Ag/Ab Combo предназначены для калибровки системы ARCHITECT i1000sr при ее использовании для одновременного качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа и/или 2 типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке или плазме крови человека. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 10 | Набор контролей для ARCHITECT ВИЧ Комбо | Контроли предназначены для оценки воспроизводимости и определения аналитических отклонений системы ARCHITECT i при ее использовании для одновременного качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа и/или 2 типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке или плазме крови человека. Содержит 4 флакона (по 8 мл) контролей ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr. | набор | 1 |  |  |  |
| 11 | Набор реагентов ARCHITECT Сифилис | Набор реагентов для качественного определения антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке или плазме крови человека методом хемилюминисцентного иммуноанализа на микрочастицах (ХИАМ). Данный тест предназначен для диагностики сифилиса., реагент 100 тестов Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 2 |  |  |  |
| 12 | Набор калибраторов ARCHITECT Сифилис | Калибратор содержит: 1 флакон (4 мл) калибратора ARCHITECT Syphilis TP, приготовленного на основе рекальцифицированной плазмы крови человека (инактивированной), реактивной на анти-ТР и нереактивной на анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные вещества. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 13 | Набор контролей для ARCHITECT Сифилис | 2 флакона объемом 6 мл контролей. Контроли приготовлены на основе рекальцифицированной плазмы крови человека (инактивированной). Отрицательный контроль нереактивен на анти-ТР, анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Положительный контроль реактивен на анти-ТР и нереактивен на анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные вещества.Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 14 | Набор реагентов ARCHITECT IgM антитела к цитомегаловирусу | ARCHITECT IgM антитела к цитомегаловирусу,Набор для определения IgM антитела к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах, 100 определений. | набор | 1 |  |  |  |
| 15 | Набор калибраторов IgM антитела к цитомегаловирусу | IgM антитела к цитомегаловирусу, калибраторы | набор | 1 |  |  |  |
| 16 | Набор контролей для IgM антитела к цитомегаловирусу | IgM антитела к цитомегаловирусу, контроли | набор | 1 |  |  |  |
| 17 | Реагент ARCHITECT Такролимус | Набор для количественного определения такролимуса в цельной крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, 100 определений. В комплект поставки входят пробирки с антикоагулянтом с розовой крышкой для проведения реакции. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr. | набор | 18 |  |  |  |
| 18 | Калибраторы ARCHITECT Такролимус | Набор из 6-ти флаконов: одного флакона объемом 9 мл и 5-ти флаконов объемом 4,5 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при количественном определении такролимуса в цельной крови человека. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 2 |  |  |  |
| 19 | Реагент для преципитации ARCHITECT Такролимус | Флакон емкостью 20,4 мл. Реагент осаждения цельной крови при определении такролимуса в цельной крови человека. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 18 |  |  |  |
| 20 | Реагент ARCHITECT Циклоспорин | Набор для количественного определения циклоспорина в цельной крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, 100 определений. В комплект поставки входят пробирки с антикоагулянтом с розовой крышкой для проведения реакции Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 4 |  |  |  |
| 21 | Калибратор ARCHITECT Циклоспорин | Набор из 6-ти флаконов: одного флакона емкостью 9 мл и 5-ти флаконов по 4,5 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при количественном определении циклоспорина в цельной крови человека. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 22 | Реагент для преципитации ARCHITECT Циклоспорин | Набор из 2-х флаконов емкостью 12,3 мл и 45 мл. Реагенты осаждения цельной крови при определении циклоспорина в цельной крови человека. | набор | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке заказчика в 2021г.. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.03.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Антипова Елена Валерьевна, тел.2201604 | | | | | | | |