|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.02. 2 025 г. №.260-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Код позиции КТРУ 26.60.12.129-00000012 Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от батареи№ п/п Наименование товара Количество, шт.1 Система регистрации отоакустической эмиссии 1№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке1. Назначение прибора Исследование задержанной вызванной отоакустической эмиссии и отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения Значение характеристики не может изменяться участником закупки2. Тип прибора Портативный Значение характеристики не может изменяться участником закупки3. Исследование задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки4. Частотный диапазон ЗВОАЭ Не уже диапазона от 700 до 4000 Гц Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики5. Диапазон регулировки громкости стимула ЗВОАЭ Не уже диапазона от 40 до 83 дБ УЗД Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики6. Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ЭЧПИ) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки7. Частотный диапазон ЭПЧИ Не уже диапазона от 1500 до 12 000 Гц Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики8. Диапазон регулировки громкости стимула ЭПЧИ Не уже диапазона от 40 до 70 дБ УЗД Участник закупки указывает в заявке конкретное значение диапазона характеристики9. Отображение информации Цветной ЖК-Дисплей Значение характеристики не может изменяться участником закупки10. Термопринтер Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки11. Интерфейс соединения с ПК Беспроводной Значение характеристики не может изменяться участником закупки12. Автоматический анализ результатов Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки13. Индикация качества установки зонда Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки14. Комплект поставки15. Электронный блок с зондом Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки16. Съёмный наконечник зонда Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки17. Набор ушных вкладышей Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки18. Тестовая полость Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки19. Съемник наконечника зонда Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки20. Сумка для переноски Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбщие требованияРегистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеСертификат утверждения средства измерения (для средств измерения) НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеУтилизация транспортной упаковки после выполнения монтажа НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Срок поставки с момента заключения контракта, календарных дней Не более 60 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 28.02.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |