|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.2022 г. №.3-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Эндоскопическое оборудование | Эндоскопы гибкие для исследования верхних дыхательных путей с принадлежностями№ Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров Единицы измерения1 Направление обзора - прямое Наличие2 Диапазон глубины резкости С полным покрытием диапазона от 3 до 50 мм3 Угол поля зрения Не менее 120 градус4 Наружный диаметр дистального конца Не более 5,9 мм5 Наружный диаметр гибкой части Не более 6 мм6 Диаметр инструментального канала Не менее 2,8 мм7 Углы изгиба дистального конца:8 вверх Не менее 180 градус9 вниз Не менее 130 градус10 Длина рабочей части Не менее 600 мм11 Общая длина Не более 920 мм12 Стандартный набор комплектующих изделий, необ-ходимых для использования эндоскопа по назначе-нию и предусмотренных эксплуатационной документацией на эндоскоп, в том числе чемодан для транспортировки (кейс), щетка чистящая, адаптеры, клапаны, инструкция по эксплуатации Наличие13 Тестер для проверки на герметичность, совместимый с поставляемыми эндоскопами Не менее 1 шт.Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцевДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом обору-довании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок экс-плуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслу-живанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 60 дней26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочиеМодели:1. Эндоскопы гибкие с принадлежностями: Бронхофиброскопы BF-TE2. "Олимпас Медикал Системс Корп.", Япония. РУ от 30.05.2017 г. № РЗН 2015/3464.2. Эндоскопы гибкие для исследования верхних дыхательных путей с принадлежностями: Бронхоскопы, в исполнениях: FB-120T. "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония. РУ от 20.07.2011 г. № ФСЗ 2011/10200.3. Фиброскопы "ПЕНТАКС" для исследования дыхательных путей c принадлежностями - брон-хофиброскопы (вид 179300): FB-18V. "ХОЯ Корпорейшн", Япония. РУ от 30.09.2016 г. № ФСЗ 2008/01979. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 13.01.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |