|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю  |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.02.2022 г. №.318-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Винт головного кольца стереотаксической системы | Конструктивная совместимость со стереотаксической системой CRW производства Integra LifeSciences (США), Винт головного кольца дают минимум артефактов при сканировании на КТ, МРТ. Длина металлического шипа винта головного кольца 5 мм. Диаметр металлического шипа винта головного кольца 1,5 мм. Поставляется в стерильной упаковке. Метод заводской стерилизации - Этиленоксид. Винт имеет шестигранную головку под ключ. Допустимая температура хранения от -34°С до +65°С. Длина винта головного кольца, длинного не менее 45 мм. 10 шт. в упаковке. | уп | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Покрытие для референсного устройства | Конструктивная совместимость со стереотаксической системой CRW производства Integra LifeSciences (США), Покрытие предназначено для создания стерильного поля при нейрохирургических операциях с использованием стереотаксической системы. Материал стерильного покрытия - Полиэтилен. Поставляется в стерильной упаковке. Метод заводской стерилизации - Этиленоксид. Размеры стерильного покрытия - не менее 1000x1000 мм. Адгезивное поле с круглым отверстием для шаровых замков головного кольца CRW - не менее 3. Адгезивное квадратное поле со второной не менее 150 мм для подготовки операционного поля. 10 шт. в упаковке. | уп | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 228-99-92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 04.03.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 |