| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.03.2021 г. №.347-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
| 1 | Бумага диаграммная для ЭКГ 110 х 140 х 150 л | Лента диаграмная складывающаяся термочувствительная, размер 110 х 140 х 150 листов для электрокардиографа Фукуда. | шт. | 1100 |  |  |  |
| 2 | Бумага диаграммная 50 мм х 20 м х 12 мм для дефибриллятора Mindray BeneHeart D6 | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для дефибрилляторов Mindray BeneHeart D6. Ширина ленты - 49-50 мм, длина ленты в рулоне - 20 м, внутренний диаметр втулки - 16 мм. Без сетки. Намотка - термослоем внутрь рулона. Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание). Толщина бумаги - 60 мкм. Плотность бумаги - 55 гр/м2. | шт. | 140 |  |  |  |
| 3 | Бумага диаграммная рулонная с тепловой записью для ЭКГ 80 мм х 20 м | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью в рулонах шириной 80 мм, длина 20 м | шт | 20 |  |  |  |
| 4 | Бумага диаграммная рулонная 57 мм х 30 м, втулка 12 мм для электрокардиографии ЛР | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР, в рулонах 57 мм х 30 м, втулка 12 мм. Без разлиновки, термослой наружу. | шт | 200 |  |  |  |
| 5 | Бумага диаграммная для ЭКГ 210 х 140 х 215л | Бумага диаграммная для ЭКГ 210мм х 140мм х 215л. | шт | 20 |  |  |  |
| 6 | Бумага диаграммная рулонная 57 мм х 23 м, втулка 12 мм для аппарата Аксион ЭК1Т-1/3-07 | Бумага диаграммная для аппарата Аксион ЭК1Т-1/3-07. Ширина рулона: 57 мм. Длина бумаги в рулоне: 23 м. Диаметр втулки: 12 мм. Сторона намотки: наружняя. Миллиметровая сетка: розового цвета. Плотность бумаги: 55 г/м2. Толщина бумаги: 62 мкм. Гладкость бумаги: 350 сек. Белизна бумаги: 80%. | шт | 200 |  |  |  |
| 7 | Бумага диаграммная рулонная для ЭКГ 63 мм х 30 м, втулка 18 мм | Бумага диаграммная для ЭКГ 63мм х 30м, втулка 18мм | шт | 50 |  |  |  |
| 8 | Бумага диаграммная 114 х 95 х 140 листов для аппарата Schiller Cardiovit MS-2010/MS-2007 | Регистрирующая бумага, термочувствительная, Z-образно сложенная, перфорированная для аппарата Schiller Cardiovit MS-2010/MS-2007, типоразмер 114 х 95 х 140 листов. | шт | 120 |  |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 29.03.2021 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |  |  |  |  |  |  |  |