|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 02/03/2022 г. №.364-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оказание услуг по демонтажу и монтажу медицинского оборудования | 1 Наименование работ и (или) услуг: Демонтаж установок рентгеновских ангиографических 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1. Демонтаж установки рентгеновской ангиографической Philips ALLURA CV 20, SN 129: - демонтаж подпольных и потолочных кабельных каналов, выемка кабелей проводов, шлангов, упаковка в бухты, подготовка к транспортировке; - разборка, демонтаж оборудования в технической комнате (шкафы управления, система охлаждения); - разборка, демонтаж напольных конструкций в процедурной (стол пациента, модуль С-дуги); - разборка, демонтаж потолочных конструкций в процедурной (мониторная подвеска, светильник, рентгенозащитная ширма); - разборка, демонтаж оборудования в комнате управления; - демонтаж рентгенозащитного стекла; - транспортировка демонтированного оборудования и материалов на склад временного хранения на территории Заказчика или погрузка на автомобиль Заказчика по согласованию  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - оказание услуг осуществляется с применением инструментов, такелажных устройств и приспособлений, разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем). - вывоз мусора, образовавшегося в ходе демонтажа оборудования, а также устранение любых повреждений помещениям, лифтам или другому оборудованию, возникших при неаккуратном выполнении работ, осуществляются за счет Исполнителя до завершения срока действия Контракта 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: 4.1. Оказание услуг по демонтажу вышеперечисленного оборудования осуществляется при строгом соблюдении правил промышленной безопасности, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, установленных требованиями нормативных документов РФ. На Исполнителя возлагается ответственность за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима и охраны окружающей среды при оказании услуг по демонтажу, такелажным работам и транспортировки медицинского оборудования в течение всего периода действия контракта. 4.2. Наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, 4.3. Наличие у Исполнителя лицензии на право осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). 4.4. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта выполненной работы 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок выполнения работ – не более 20 дней с момента подписания контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оказание услуг по демонтажу и монтажу медицинского оборудования | 1 Наименование работ и (или) услуг: Демонтаж установок рентгеновских ангиографических 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1. Демонтаж установки рентгеновской ангиографической Philips INTEGRIS ALLURA, SN 442: - демонтаж подпольных и потолочных кабельных каналов, выемка кабелей проводов, шлангов, упаковка в бухты, подготовка к транспортировке; - разборка, демонтаж напольных конструкций в процедурной (стол пациента, шкафы управления); - разборка, демонтаж потолочных конструкций в процедурной (мониторная подвеска, модуль С-дуги, система потолочной подвески, светильник, рентгенозащитная ширма); - разборка, демонтаж оборудования в комнате управления; - демонтаж рентгенозащитного стекла; - транспортировка демонтированного оборудования и материалов на склад временного хранения на территории Заказчика или погрузка на автомобиль Заказчика по согласованию  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - оказание услуг осуществляется с применением инструментов, такелажных устройств и приспособлений, разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем). - вывоз мусора, образовавшегося в ходе демонтажа оборудования, а также устранение любых повреждений помещениям, лифтам или другому оборудованию, возникших при неаккуратном выполнении работ, осуществляются за счет Исполнителя до завершения срока действия Контракта 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: 4.1. Оказание услуг по демонтажу вышеперечисленного оборудования осуществляется при строгом соблюдении правил промышленной безопасности, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, установленных требованиями нормативных документов РФ. На Исполнителя возлагается ответственность за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима и охраны окружающей среды при оказании услуг по демонтажу, такелажным работам и транспортировки медицинского оборудования в течение всего периода действия контракта. 4.2. Наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, 4.3. Наличие у Исполнителя лицензии на право осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). 4.4. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта выполненной работы 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок выполнения работ – не более 20 дней с момента подписания контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 07.03.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |