|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.03. 2 025 г. №.379-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Жёсткие диски для медицинского оборудования | № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. КоличествоНаименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики1 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики4 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 12Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 7Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 2000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость вращения (RPM) ≥ 7000 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТребования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. П.Железняка, 3А). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту).Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.Гарантийный срок не менее 12 календарных месяцев со дня поставки." | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Жёсткие диски для медицинского оборудования | № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. КоличествоНаименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики1 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики4 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 12Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 7Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 2000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость вращения (RPM) ≥ 7000 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТребования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. П.Железняка, 3А). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту).Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.Гарантийный срок не менее 12 календарных месяцев со дня поставки." | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Жёсткие диски для медицинского оборудования | № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. КоличествоНаименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики1 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики4 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 12Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 7Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 2000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость вращения (RPM) ≥ 7000 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТребования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. П.Железняка, 3А). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту).Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.Гарантийный срок не менее 12 календарных месяцев со дня поставки." | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Жёсткие диски для медицинского оборудования | № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. КоличествоНаименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики1 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики4 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 12Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 7Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 2000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость вращения (RPM) ≥ 7000 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТребования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. П.Железняка, 3А). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту).Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.Гарантийный срок не менее 12 календарных месяцев со дня поставки." | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Жёсткие диски для медицинского оборудования | № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. КоличествоНаименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики1 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики4 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 12Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 7Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 2000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость вращения (RPM) ≥ 7000 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТребования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. П.Железняка, 3А). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту).Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.Гарантийный срок не менее 12 календарных месяцев со дня поставки." | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Жёсткие диски для медицинского оборудования | № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед.изм. КоличествоНаименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики1 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2 26.20.21.110-00000001 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Форм фактор M.2 2280 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSHD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 250 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики4 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 12Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 2,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСкорость чтения Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость записи Мегабайт в секунду ≥ 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиРесурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) ≥0,3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства SSD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 7Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТип памяти TLC 3D NAND Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний Характеристики Объем накопителя Гигабайт ≥ 2000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики шт 5Наличие интерфейсов SATA III Значение характеристики не может изменяться участником закупкиФорм фактор Дюйм 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъем буферной памяти Мегабайт ≥256 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСкорость вращения (RPM) ≥ 7000 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип устройства HDD Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиТребования к отгрузке товара Поставка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. П.Железняка, 3А). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту).Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.Гарантийный срок не менее 12 календарных месяцев со дня поставки." | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 24.03.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |