| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04.2021 г. №.398-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
| 1 | Комплект медицинских изделий и расходных материалов, одноразовый, стерильный | В состав комплекта входит: Для начала процедуры (подключение): 1. Салфетка хирургическая - влагонепроницаемая впитывающая (подлоктевая) для стерильного покрытия пациента и инструментария из пластифицированного с одной стороны впитывающего материала размером 50х60см, имеет зажим полимерный 50мм – 1 шт.; 2. Салфетка впитывающая - многослойная из нетканного материала: 70 % вискозного волокна, 30 % полиэфира, без связующих веществ и оптических отбеливателей, не ворсится, не пылит, плотность 40 г/м.кв. Размер в свёрнутом виде 7,5*7,5см - 5 шт.; 3. Перчатки одноразовые - безшовно-литые, неопудренные, с полимерным покрытием, манжета с валиком длинной 245 мм, толщина 0,13 мм, наружная поверхность текстурированная в области пальцев и ладони, размер 6.5 – 1 пара; 4. Маска медицинская - 3-хслойная на резинках – 1 шт.; 5. Тампон круглый - из 17 ниточной марли, размер в развёрнутом виде 20*20 мм – 5 шт.; 6. Шприц одноразовый - с иглой трехкомпонентный с двойным силиконовым уплотнением в индивидуальной упаковке, объём 10 мл – 1 шт.; 7. Фиксирующая полоска «баттерфляй» - из нетканного материала на основе целлюлозы, с полиакрилатным, гипоаллергенным клеем не оставляющем следов при удалении, края свободные от фиксации (для лёгкого удаления), размер 3*15 см – 6 шт. Для завершения процедуры (отключение): 1. Тампон круглый - из 17 ниточной марли, размер в развёрнутом виде 20х20 мм – 6 шт.; 2. Перчатки одноразовые - смотровые – 1 пара; 3. Бандаж-бинт эластичный самофиксирующийся - растяжимостью 180 % размер (10смх4м) – 1 шт.; 4. Фиксирующая полоска «баттерфляй» - из нетканного материала на основе целлюлозы, с полиакрилатным, гипоаллергенным клеем не оставляющем следов при удалении, края свободные от фиксации (для лёгкого удаления), размер 3*15 см – 1 шт. Комплект упакован в герметично закрытые в комбинированную упаковку с прозрачной плёнкой (шов 8 мм) полипропиленовые гладкие, прозрачные лотки-контейнеры размером 137х187х50 мм скреплённые попарно с разделением на «начало» и «завершение» процедуры. Лотки используются для сбора отработанных материаловТройная упаковка: Общая, легко вскрываемая (без ножниц) стерильная упаковка с прозрачным верхом, п/э пакет в коробке из гофрокортона размером 570х370х270 мм. Вес 4.3. кг. Срок сохранения стерильности 3 года. | набор | 500 |  |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 08.04.2021 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |  |  |  |  |  |  |  |