|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 12.04.2021 г. №.408-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Комплектующие изделия для медицинских аспираторов |  2.1. Фильтр воздушный бактерицидный гидрофобный:- цельнолитой корпус из полимерного материала с размещенным внутри корпуса фильт-рующим элементом- два конических отверстия вход/выход с увеличением диaметра к центру корпуса, со штуцерами с круговой насечкой типа “елочка”, для крепления на гибкую магистраль (шланг)- назначение: преграда от случайного проникновения бактерий, жидкости и бактериаль-ных частиц в вакуумный агрегат- наружный диаметр штуцеров в диапазоне от 8 до 14 мм- фильтрующий материал - гидрофобный полипропилен- удержание бактериальных частиц не менее 99,99 %3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки товара4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 10 дней с момента заключения контракта8 Иные требования: указать наименование товара (модель) в соответствии с паспортом (этикеткой) на изделие, либо декларацией (сертификатом) соответствия (при наличии)Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.04.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |